迪尚服装技术研发中心U型楼电梯            采购及安装工程

招

标

文

件

2021年 6 月

威海迪尚捷年房地产开发有限公司

迪尚服装技术研发中心U型楼电梯采购及安装工程    招标文件

迪尚服装技术研发中心U型楼电梯将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称 地点

项目名称: 迪尚服装技术研发中心U型楼电梯采购及安装工程

项目地点:科技路188号

二、工程基本情况

迪尚服装技术研发中心U型楼安装客梯一台，井道利用原有电梯井。

- 招标范围

电梯设备的采购供应、运输、保管、井道改造、旧电梯拆除、安装(含井道整改至符合法定部门验收要求)、调试、验收、培训、直到取得电梯运行许可证交付招标人使用以及保修、售后服务等。

四、技术要求

技术规格及要求

本技术文件中货物的设计、制造、安装、检验与验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含部标和专业标准），以及相关的最新版本的国家标准。若上述规范和技术文件作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和技术文件有矛盾冲突时，以标准及要求高的为准，本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括（不限于此）：

电梯：乘客电梯技术要求

| 名称及数量 | 1000kg 6层6站6门无障碍乘客电梯 |
| --- | --- |
| 速度 | 1.0m/s |
| 基站 | 地上一层 |
| 驱动方式 | 32位电脑控制交流变频控制 |
| 电源 | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2003 GB10060-2011 |
| 轿厢天花 | 豪华轿顶， LED照明 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 轿厢尺寸 | 有机房1.6m×1.5m×2.3m |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 轿厢地面 | 仿真石地板，厚度≥5㎜ |
| 开门方式 | 中分 |
| 轿厢操纵箱及位置显示器 | 竖向主操纵箱加横向残疾人专用操纵箱，数字式LED点阵显示 |
| 厅外召唤及位置显示器 | 点阵式数码显示 |
| 轿厢位置指层器 | 在操纵箱体现 |
| 门套 | 发纹不锈钢，小门套，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 层（厅）门 | 发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 厅外召唤指层器 | 发纹不锈钢面板，不锈钢厚度≥1.2㎜ |
| 开门尺寸 | 900mm×2100mm |
| 现有井道技术参数 | 井道宽3850mm×深3880mm,底坑1550mm，-1F3440mm,1F4300mm,2F4350mm,3F4400mm,4F4430mm,5F4250mm,机房高度4200mm |

注：投标单位所报电梯必须满足甲方现场条件，否则责任自负，所报电梯配置及功能不得低于甲方要求；井道各项参数仅供参考，实际以现场测量为准。（必须看现场）

电梯功能要求

| 1 | 轿内误指令人工消除 | 2 | 无呼叫自动返回基站功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 满员自动通过功能 | 4 | 换向重开门 |
| 5 | 超载保护功能 | 6 | 电动机过热保护功能 |
| 7 | 电动机空转保护功能 | 8 | 层高自测定功能 |
| 9 | 待机定期自检 | 10 | 内部通话功能 |
| 11 | 轿内误指令自动消除功能 | 12 | 故障低速自救运行功能 |
| 13 | 故障自动检测及存储功能 | 14 | 轿顶检修操作功能 |
| 15 | 主机及控柜检修操作功能 | 16 | 警铃报警功能 |
| 17 | 轿内超载指示功能 | 18 | 轿内检修操作功能 |
| 19 | 轿内通风自动控制功能 | 20 | 轿内照明自动控制功能 |
| 21 | 开关门时间异常保护功能 | 22 | 开门时间自动控制功能 |
| 23 | 主层站待机 | 24 | 开门异常自动保护功能 |
| 25 | 全集选控制运行功能 | 26 | 停车在非门区报警功能 |
| 27 | 停电应急照明功能 | 28 | 位置异常自动校正功能 |
| 29 | 运行次数显示功能 | 30 | 延长开门时间功能 |
| 31 | 手动疏散装置 | 32 | 消防返回功能 |
| 33 | 终端楼层保护功能 | 34 | 专用运行功能 |
| 35 | 驱动设备过热保护功能 | 36 | 超速保护、断绳保护功能 |
| 37 | 自动再平层功能 | 38 | 超速电气及机械保护功能 |
| 39 | 运行时间及次数累计功能 | 40 | 检修手动操作功能 |
| 41 | 轿厢到站钟 | 42 | 钢丝绳延伸再平层 |
| 43 | 光幕加安全触板保护 | 44 | 电梯应具备的标准功能 |
| 45 | ITV数字视频线缆 |  |  |

一般技术要求

设备必须是目前制造商的先进产品，可靠性要求：要求连续工作每天24小时，全年365天，正常使用寿命期要求10万小时以上，年故障率≤3次。

控制方式：设备应采用VVVF电脑微机控制。

中标人在合同签订后七个工作日内应向招标人提供如下资料：

井道图纸；电梯安装图纸。

中标人在验收时应向招标人提供如下资料：

产品质量证明文件；电梯使用维护说明书；电梯部件安装图纸；安装调试文件及说明书；易损件及常用备品清单；专用工具及仪器、仪表清单；装箱清单、产品出厂检验报告。

投标电梯必须是原品牌商标原产地产品，电梯的曳引机、门机和控制系统为原品牌厂商原装制造产品，且与投标电梯为同一品牌，否则视为不实质性响应，其投标将被拒绝。

各投标单位必须严格按标书要求提供上述产品报价，各投标单位提供所报电梯样本等详细资料。

产品要求为中国电梯十大品牌。

设备需附详细的配置表，并注明部件名称、产地及价格等。以便于招标人分析设备报价的合理性并进行技术经济比较。

报价表

| 设备参数 | 载重 | 1000kg |
| --- | --- | --- |
|  | 轿厢尺寸 |  |
|  | 运行速度 |  |
| 费用 | 设备费用（含税） |  |
|  | 运输费用（含税） |  |
|  | 安装费用（含税） |  |
|  | 改造费用（含税） |  |
|  | 旧电梯拆除及折旧费用（含税） |  |
|  | 合计（含税） |  |
| 品牌 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 税率 |  |  |
| 质保期 |  | 不低于两年 |
| 付款要求 |  |  |
| 工期（含排产、供货、安装调试完成；按自然天数） |  |  |
| 备注： |  |  |

五、投标条件：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

3、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

4、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

5、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

6、在威海市应设有常驻维护保养机构；

7、允许联合体投标，联合体主办方应为电梯制造厂商或代理商、协办方应为具有电梯安装资质的安装单位。

六、投标报价

1、投标人应需先到施工现场踏勘以充分了解其原有井道尺寸、施工环境、工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况，投标单位应根据现场情况实际测量出具电梯施工图纸、确定施工报价项目。投标报价范围：报价应报出设备费（含设计费）、选择功能费、随机备品备件和易耗品及专用工具、井道中导轨以及固定导轨的槽钢（客梯井道）、机房中固定设备用的槽钢和所有部件、材料（包括预埋件）费、运输、保管（包括验收合格前成品保护费）、装卸、保险、旧电梯拆除、安装（原有电梯井为货梯井道，尺寸需投标方现场核实。自行提供旧电梯改造、井道改造[包括但不局限于圈梁改造、电梯门口封堵（达到电梯验收标准并不妨碍后期装修即可）等]等方案，并提报相应费用。）、调试、试运行、验收（包括安装及质保、免保期内的商检部门、技术监督局检验）、培训、技术服务、税金、利润，直到取得电梯运行许可证交给招标人使用以及在质保期及免保期内的日常维护保养（按TSGT5001-2009规定进行日常维护和保养）、保修（质量保证期内发生的任何缺陷的修复）、售后服务、电梯机房主电源箱到电梯电源箱之间电缆及五方通话采购及安装等按照交钥匙工程的一切费用。电梯主电源电缆投标方现场核实是否达标，如果达不到标准由招标方负责。招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、报价形式

本次电梯报价形式为大包价交钥匙工程。具体报价形式要求设备费（含运保费）、安装费、井道改造、旧电梯拆除及折旧费用分项，所有报价包含增值税专用发票。

七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位提供的材料必须是国标并经招标单位认可。

3、质量保修期：不低于国家规定

九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）具有独立法人资格的电梯制造厂商或获得制造厂商对本工程投标唯一授权的相关证明资料

（4）电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）及其许可明细表（级别须满足本次招标的电梯类别）；

（5）电梯安装及维保单位均为电梯制造厂商或电梯制造厂商授权的单位，且应具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯，施工类别中包含安装、维修，级别满足要求）；

（6）施工企业资质证件

（7）投标单位近两年来主要工程施工业绩，要求提供合同

注：

- 投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，开标现场需出示原件以备查验；各证明文件以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十、投标注意事项：

1、投标者需交纳壹万元整投标保证金，中标者保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

报价保证金应当在报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：威海迪尚捷年房地产开发有限公司

开户银行：农业银行环翠支行

银行帐号：  15560101040018119

财务联系人： 林会计 ，电话 ： 5277920

- 2021年6月 4日下午3:00 统一勘察现场，解疑答惑。各投标单位自行准时到迪尚服装技术研发中心。

3、请于2021年 6月10日9：00点前将标书密封后送至悦海名居办公室，开标时间另行通知。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人: 戴明慧             电话：0631-5268777

技术联系人：原明刚             电话：18606300085

十一、监督机制

1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

威海迪尚捷年房地产开发有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

现金付款总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期: