临沂迪尚华府三期工程

电线电缆采购

招

标

文

件

招 标 人：临沂迪尚置业有限公司

2021年 6 月

临沂迪尚置业有限公司建设迪尚华府三期项目的电线电缆采购，现公开、公平诚邀有能力的投标单位参加投标。

一、工程基本情况

项目名称:迪尚华府三期电线、电缆采购

项目概况：本工程为电梯小高层、剪力墙结构，共5个单体：13#、19#、20#、21#、22#，层数11层，总建筑面积约32000平方米，项目地点:临沂经济技术开发区沈阳路和芝麻墩路交汇处

二、招标范围

本次招标范围：后附清单

三、技术要求

- 规范标准(依据现行最新规范标准)

- 1.1电线电缆

    - 整体要求满足GB12706《额定电压35V 及以下铜芯、滤芯塑料绝缘电线电缆》相关标准；

    - 导体直流电阻符合GB/T3956《电线电缆的导体》的规定；

    - 矿物绝缘电线电缆符合GB13033、BS6387、GB12666、IEC702、IEC331、99D163等国家标准及国际标准；

- 1.2电线

    - 整体要求满足GB5023-1997《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线》；JB8734-1998《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆电线和软线》相关标准；

    - 绝缘电线导体直流电阻符合GB/T3956《电线电缆的导体》的规定。

- 技术性能要求

    - 电线电线电缆的工作环境：

室内环境温度    -5℃~40℃

室内相对湿度    5%~95%(装置内部既无凝露，也不应结冰)

环境温度        -40℃~50℃

投标人应当充分考虑影响电线电线电缆使用的各种外界环境条件，如气候、海拔、环境温度、环境相对湿度、地震烈度等。如投标人之产品对以上环境因素有特殊要求的，投标人应当予以详细说明。

    - 电线电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。

    - 用优质铜材，含铜量不低于99.95%。

    - 电线、电线电缆的绝缘材质必须符合电压等级和设计要求。

    - 电线电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：

    - 一般情况下：相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿，具体颜色可根据招标单位的需要进行生产。

- 除满足上述要求外，还须满足国家现行的相关行业质量标准。

四、要求投标人条件：

1、具有独立法人资格，具有良好信誉和履行合同能力；

2、提供营业执照经营范围复印件。

3、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为

4、严格按照招标文件所承诺的报价、质量、供货周期等内容组织实施，绝不转包、分包；

五、报价形式

投标人应按报价明细表的要求填写项目的含税综合单价、增值税专用发票税率、合价和品牌及厂家，此综合单价为供货到工地、卸货到指定地点的价格。投标报价应包含所提供货物的各种材料费、运输装卸费、管理费、利润、风险、相关部门要求检测的检测费等全部费用。所有费用投标单位应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负。报价明细表中列明的所有需要填写的，投标人均应填写，未填写的视为无效报价。（详见附件）

招标人将以中标价（注明投标报价日的长江现货1#铜价）与中标人签署合同，招标人将根据工程进度要求中标人分批次进货，以招标人每批次供货通知之日长江现货1#铜价行情为计算依据，铜价每浮动1000元成品同向浮动2%，即涨跌超过1000元/吨（含1000元/吨）及1000元/吨整数倍，按每涨跌超过1000元（不足1000元部分不予计算）对上述电线电缆明细单价相应调整涨跌2%，即电线电缆计算单价=电线电缆合同签订价*（1±2%*N）,N为比值（招标人发货通知之日铜价-合同签署的铜价）/1000舍去小数点后的整数。

六、付款方式

投标人自行提报最优惠的付款方式

七、质量标准

符合相应的国家（行业）现行质量检测合格标准。

八、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）工业产品备案证复印件

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，且不少于2份同类工程业绩证明，标的额不低于本项目额。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

九、投标注意事项：

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人：郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、投标保证金30000.00元整（保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的保证金），中标者于签订合同后达到第一次付款节点时无息全额退还，未中标者于决标后无息全额退还。

5、投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）、中标人主动放弃中标的。

十、投标注意事项：

1、投标文件的封面均应标明：投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、商务文件、技术文件）。

2、所有投标文件不予退还。

3、请于 2021年 6 月 8 日 11 时前将标书胶装成册、密封后送至迪尚华府售楼处二楼办公室。投标文件一份正本、二份副本，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

招标联系人:  蔡  培        电话：0539-6013169

技术联系人： 纪召民        电话： 13325077747

十一、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、投 标 报 价 函

（招标人名称）：

1、根据贵单位的                              招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）        元 （小写）          元提供上述货物的供货。

2、一旦我方中标，我方保证在接到招标人的每批次发货通知后      天(日历日) 内发货到工地仓库。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)    法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电    话：                 传   真：

开户银行：                银行帐号：

年        月        日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

3、授权委托书

本授权委托书声明：我      系                  法定代表人，现授权委托       为我单位本次项目投标的全权代表，在参加           过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：          性 别：            年 龄：

单  位：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

4、投标报价明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | WDZ-GYJS-4*25+1*16 | 米 | 1400 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | WDZ-GYJS*F)-4*70 | 米 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | WDZ-GYJS*F)-4*50 | 米 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | WDZ-GYJS*F)-4*95 | 米 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | WDZ-GYJS*F)-4*16 | 米 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | WDZ-GYJS(F)-5*16 | 米 | 100 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | WDZ-GYJS(F)5*10 | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | WDZ-GYJS(F)-5*6 | 米 | 1400 |  |  |  |
| 9 | 电缆 | WDZN-GYJS(F)-5*6 | 米 | 500 |  |  |  |
| 10 | 电缆 | WDZN-GYJS(F)-5*4 | 米 | 200 |  |  |  |
| 11 | 电缆 | WDZN-GYJYJ(F)4*4 | 米 | 180 |  |  |  |
| 12 | 电缆 | WDZN-GYJJ(F)3*4 | 米 | 100 |  |  |  |
| 13 | 电线 | WDZ-GYJRS(F)-16 | 米 | 25000 |  |  |  |
| 14 | 电线 | BV2.5 | 米 | 980 |  |  |  |
| 15 | 电线 | WDZ-GYJRS(F)-2.5 | 米 | 57600 |  |  |  |
| 16 | 电线 | WDZN-GYJRS(F)-2.5 | 米 | 10970 |  |  |  |
| 17 | 电线 | WDZ-GYJRS(F)-4 | 米 | 109980 |  |  |  |
| 18 | 电线 | WDZN-GYJRS(F)-4 | 米 | 2600 |  |  |  |
| 19 | 电线 | BV4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 20 | 电线 | NH-RVS-2x2.5 | 米 | 6600 |  |  |  |
| 21 | 电线 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 1260 |  |  |  |
| 22 | 消防信号线 | NH-RVSP8*2*2.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 23 | 消防电话线 | NH-RVSP2*1.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 24 | 风机控制线 | NH-KVV7*1.5 | 米 | 6000 |  |  |  |
| 25 | 消防电源线 | NH-RVV2*4 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 26 | 五方对讲线 | RVVPS2*2*1 | 米 | 6000 |  |  |  |
| 27 | 含税总价 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 增值税专用发票税率 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 报价当日长江现货1#铜价（元/吨） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 顶房比例% |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 付款方式 |  |  |  |  |  |  |

5、投标人认为其它有必要提供的