迪尚华府三期腻子乳胶漆工程施工

招

标

文

件

招标人：临沂迪尚置业有限公司

2021年7月13日

临沂迪尚置业有限公司建设迪尚华府三期项目，腻子乳胶漆分项工程施工，现公开、公平诚邀有能力的投标单位参加投标。

一、工程基本情况

项目名称:迪尚华府三期。

项目概况：本工程为电梯小高层、剪力墙结构，共5个单体：13#、19#、20#、21#、22#，层数11层，总建筑面积约32600平方米。

项目地点:临沂经济技术开发区沈阳路和芝麻墩路交汇处西南

二、招标范围

本次招标范围：地下室墙面、顶棚刮防水腻子两遍压光，楼梯间公共部位腻子乳胶漆（含900高深灰色墙裙），户内顶棚石膏找平刮腻子两遍施工。

- 做法技术要求

- 地下室墙面、顶棚

1、抹灰墙面清理，石膏修补缺陷

2、满刮防水腻子两遍，无色差，平整压光。

（二）楼梯间公共部位墙面、顶棚

1、抹灰墙面清理，石膏修补缺陷

2、满刮腻子两遍，打磨平整，无色差。

3、喷涂白色乳胶漆（含900高墙裙深灰色乳胶漆），

（三）户内顶棚

1、顶棚基层清理打磨，钢筋（钉）防锈点位处理。

2、石膏找平修补。

3、满刮腻子两遍，打磨平整，无色差。（顶棚四周墙面下返200高，有独立梁房间的同梁底平齐，厨房、卫生间顶棚不刮腻子）。

四、要求投标人条件：

1、具有独立法人资格，具有良好信誉和履行合同能力。

2、提供营业执照经营范围复印件。

3、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

4、严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，不转包、分包。

五、报价形式及规则

1、采用全费用综合固定单价，包括且不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、扬尘治理、成品保护费、施工用水用电费、检验试验检测费、验收费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务。

2、开标后第一轮即淘汰报价最高的投标人；再次报价不能高于上次报价的3%，如高于3%即被淘汰。

六、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

七、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位在投标文件中应明确所投标产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须是国标并符合招标单位要求。

3、质量保修期：两年，不低于国家有关规定。

八、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，且不少于2份同类工程业绩证明，标的额不低于本项目额。

（4）投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（5）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

九、投标注意事项：

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人：郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、投标保证金10000.00元整，招标人只接受银行转账形式且必须从投标人银行账户转出，招标人不接收现金形式和个人账户交纳的保证金，保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，中标者投标保证金合同签订后转为履约保证金，合同内容履行完，无息全额退还，未中标者于决标后，无息全额退还。

5、投标有效期

5.1 投标有效期60日历天，投标人不得要求撤销或修改其投

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6、投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、投标人在投标有效期内撤回投标的。

（2）、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）、中标人主动放弃中标的。

（4）、投标人提供虚假证明的。

十、投标注意事项：

1、投标文件的封面均应标明：投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、商务文件、技术文件）。

2、所有投标文件不予退还。

3、请于2021年 7  月 19  日  11 时前将标书胶装成册、密封后送至迪尚华府售楼处二楼办公室。投标文件一份正本、二份副本，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

招标联系人:  蔡  培        电话：0539-6013169

技术联系人： 纪召民        电话：13325077747

十一、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、投 标 报 价 函

（招标人名称）：

1、根据贵单位的                              招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）        元 （小写）          元承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      天(日历日) 内竣工并移交整个工程，同时保证本工程竣工验收时达到一次验收的          标准。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)           法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电    话：

开户银行：                银行帐号：

年   月   日

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我      系                  法定代表人，现授权委托       为我单位本次项目投标的全权代表，在参加           过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权，特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：          性 别：            年 龄：

单  位：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

质量、安全、售后服务承诺书 （承诺内容自行填写） 售后服务承诺至少包含下列内容： 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 质保期内措施： 质保期外措施： 发生的一切安全质量伤亡事故均由投标人承担责任和费用 投标人：（公章） 法人代表或授权代理人（签章） 日 期： 年 月 日

3、

- 4.施工方案

投标人编制施工方案的要求：编制时应简明扼要地说明专业施工方法及施工工艺，工程质量、安全生产、文明施工、大气污染环境保护、冬雨季施工、工程进度计划、技术组织、重点扬尘治理措施和相应的应变方案等针对本项目主要措施等

- 投 标 综 合固定 单 价 表

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 材料品牌牌 | 工程量（米） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室防水腻子 | m² |  | 9100 |  |  | 两遍 |
| 2 | 楼梯间腻子乳胶漆 | m² |  | 9500 |  |  | 两遍 |
| 3 | 户内顶棚腻子 | m² |  | 24300 |  |  | 两遍 |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税专用发票（税率）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶房比例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此工程量只为投标报价，最终结算工程量以现场实际收方为准。

2、采用全费用综合固定单价，包括且不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、扬尘治理、成品保护费、施工用水用电费、检验试验检测费、验收费等完成本项工作的全部费用，以及各种明示或隐含的风险、责任和义务。

3、腻子、乳胶漆使用洁莱雅，五彩莲牌，宝来雅，冉得利等同等品牌。