威海纺织集团进出口有限责任采购

招 标 文 件

采购编号：DS2021071901

采购项目：迪尚数字化展示厅智能LED大屏系统

采购方式：公开招标

威海纺织集团进出口有限责任公司

2021年7月19日

目　录

第一部分  招标公告………………………………………………2

第二部分  投标人须知……………………………………………4

第三部分  开标、评标、定标……………………………………11

第四部分  采购项目说明…………………………………………13

第五部分  投标文件（格式）……………………………………24

第六部分  合同书（范本）………………………………………50

第一部分   招标公告

一、采购人：威海纺织集团进出口有限责任公司

地址：威海市文化西路186号

联系 人：汪翰泽

电   话：0631-5217808

二、采购项目名称：迪尚数字化展示厅智能LED大屏系统

采购项目编号：DS2021071901

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迪尚数字化展厅智能LED大屏项目 | 1宗 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同的能力，并能提供优质的本地化服务； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规及招标文件规定的其他要求； 7.本次招标不接受联合体投标。 |

三、采购需求：（详见附件）

四、获取招标文件：

1.时间：2021年7月19日8时30分至2021年7月21日24时00分（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：威海市文化西路186号迪尚集团11楼信息中心；

3.获取招标文件需提供的资料：企业营业执照副本复印件。

五、公告期限：2021年7月19日至2021年7月21日。

六、递交投标文件时间及地点：

1.时间：2021年7月23日14时00分至2021年7月23日14时30分（北京时间）；

2.地点：威海市文化西路186号迪尚集团11楼信息中心会议室。

七、开标时间及地点：

1.时间：2021年7月23日14时30分（北京时间）；

2.地点：威海市文化西路186号迪尚集团11楼信息中心会议室。

八、联系方式：

1.采购人：威海纺织集团进出口有限责任公司

地址：威海市文化西路186号

联系 人：汪翰泽

电   话：0631-5217808

电子邮箱：public@dishang.com

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：（详见公开招标文件）。

十、采购项目需要落实的：（详见公开招标文件）。

附件：

公开招标文件；

发布人：威海纺织集团进出口有限责任公司

发布时间：2021年7月19日

第二部分  投标人须知

一、总则

(一)适用范围

本招标文件适用于第一部分招标公告中所叙述的项目。本项目以公开招标方式实施采购。

(二) 投标语言

投标人与其他采购当事人相互间交换的文件和来往的信函均须使用中文。

(三) 计量单位

除招标文件的技术规格另有规定外，投标文件应使用中华人民共和国法定计量(货币)单位。

(四) 其他

1.投标人自行承担参加投标的全部费用，采购人无义务和责任承担此费用。

2.采购人无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且不予退还其投标文件。

3、招标公司在开标当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等的供应商，将拒绝其继续参与威海纺织集团进出口有限责任公司的任何采购活动。

4、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

1.招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标、评标、定标

（4）采购项目说明

（5）投标文件（格式）

共计正文53页。

2.除非有特殊要求，招标文件不另行提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述及与履行合同有关的一切情况。

3.投标人应从招标公司处购买招标文件，并进行登记备案，招标文件一经售出则概不退还，未进行投标登记备案而制作的投标文件，其投标将被拒绝。

4.投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和技术规格等，投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者未做出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

(二)招标文件的答疑

1.潜在投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求的，应在投标前截止时间前3天内以书面形式一次性全部提出；没有提出的，视为认可招标文件的所有内容。

2.招标公司对收到的质疑要求，均以书面的形式予以答复。

3.质疑函必须以书面形式提出，并加盖投标人公章。本项目接收质疑函的联系人：汪翰泽；联系电话：0631-5217808；通讯地址：威海市文化西路186号。

(三)招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清与修改以书面形式提出。

2.在招标文件要求的提交投标文件截止时间3日前，招标公司可以对招标文件进行澄清与修改。

3.招标文件的澄清与修改是招标文件的组成部分，修改的内容对所有潜在投标人均有约束力，招标公司因此可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

4.潜在投标人应在收到通知后，以书面形式确认。

(四)解释权

本招标文件的最终解释权属于招标公司，以书面解释为准。

三、投标文件

(一)投标文件由下述部分组成，包括但不限于以下内容[属于固定格式的须按招标公司提供的格式填写，详见第五部分 投标文件（格式）]：

1.投标文件封面（格式一）

2.投标文件目录

3.投标函

4. 投标价格文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单；

（4）6年内能供应的备品备件价格明细表。

5.投标人资质资格证明文件

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法人授权委托书；

被授权人身份证复印件（持原件备查）；

（3）投标人的依法缴纳税和社会保障资金的声明、投标人近期的完税凭证复印件及交纳社保资金凭证的复印件；

（4）投标人参加本项目投标前三年内无重大违法记录声明原件（格式自定）。

以上所有资质资格证明文件复印件均需加盖投标人公章。

6.投标技术文件

（1）拟派技术人员情况表；

（2）详细的技术说明；

（3）详细的实施方案；

（4）所投报产品的制造、安装、验收标准；

（5）所投报产品的近期检测、检验报告；

（6）所投报产品的生产许可证或强制性认证证书；

（7）详细的进度周期和质量保证措施；

（8）技术服务和售后服务内容及承诺；

（9）招标文件采购项目说明中要求做出的其他说明；

（10）投标人认为需要提交的其他相关技术文件；

7.投标偏离表，投标人根据招标参数逐条响应，如虚假应标按无效投标处理，并追究相关责任；

8.2018年1月1日至今国内同类项目业绩表；

9.投标人的由中介机构出具的2019年度的财务审计报告书及附件的复印件或投标人近期的财务报表；

10.要求采购人提供的配合。

需要提供原件备查的资料，投标人应在开标前准备好，在评标期间指定的时间内提供。

(二)投标报价要求

1. 投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

2. 本项目为交钥匙工程, 报价包含完成本项目的设计、产品供货、施工、施工过程中所发生的水电费、原样恢复、安装、调试、培训、售后服务及其他附带服务等全部费用，并可直接投入正常使用后，将整个项目交付采购人验收；投标文件中如有遗漏、缺项之处，又是保证完成本项目正常使用不可缺少的，视为该遗漏、缺项已包含在总报价中，投标人均应根据自身投标方案免费提供遗漏、缺项的配套软硬件；对项目实施过程中造成的采购人场地内现有环境设施的破坏，由中标人负责原样恢复。

3.投标人只能提报一个方案和报价，提报两个或两个以上的方案和报价将视为无效投标。

4.投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时价格不予核减。

5.投标人应严格按照招标文件所提供的格式填写齐全，不得涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确。

6.所有价格折扣、优惠条件必须在开标一览表中注明，否则评标时不予认可。

7.投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

8.投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以最低金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以最低金额为准，单价金额小数点有明显错位的，应以最低金额为准，并修改单价。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

10.投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总计价或合计价。

(三)投标文件的签署、装订及份数

1.投标文件应使用A4幅面纸张，按规定栏目打印填写，加盖投标人公章，并由单位法定代表人或其被授权人签字后方为有效，手写时应用碳素或蓝黑墨水。

2.投标文件封面后首页编制“投标文件目录”并标明页码，整个文件不得有涂改、增删，确实需要的，应在涂改、增删处有法定代表人或授权代表的签名。

3.投标文件封面须注明“正本”、“副本”字样（一式六份，正本一份、副本五份），正本与副本如有差别，以正本为准。正本中投标人的签字、盖章必须是原件。投标人递交投标文件的同时须提交单独密封的USB接口电子版（WORD格式）投标文件一份。

4.投标文件应当按照上述投标文件组成的顺序装订成册，不得采用活页夹等形式，否则，投标人应对装订原因造成的丢失或其他后果负责。

(四)投标文件的密封与标记

1.投标文件必须装入文件袋内密封，并在封口处粘贴封条、加盖投标人印章，否则，其投标将被拒绝。

2.文件袋正面应写明：

(1)招标公司：威海纺织集团进出口有限责任公司

(2)项目名称：迪尚数字化展示厅智能LED大屏系统

(3)采购编号：DS202107101

(4)投标人：XXXXXX

(5) 注明“开标时才能启封”字样。

(五)投标文件的递交

1.投标人代表必须在投标起止时间内将投标文件送达指定的地点。如推迟投标截止日期或更改开标地点，招标公司将书面通知。

2.投标文件递交的起止时间：详见招标公告。

地   点：详见招标公告。

3.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝。

(六)投标文件的修改、补充和撤回

1.投标人在规定的投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标公司。补充、修改内容的签署、盖章、装订、份数及密封等要求应与上述对投标文件要求的一致，并作为投标文件的组成部分。

2.开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

(七)投标有效期

1.从开标之日起，投标有效期为90天。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标公司可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求，但不得修改投标文件的实质性内容。

(八)投标保证金：本项目不收取投标保证金。

五、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第三部分  开标、评标、定标

一、开标

(一)开标时间：详见招标公告。

(二)开标地点：详见招标公告。

(三)开标会议由招标公司主持，参加开标会议的人员有投标人代表、招标公司工作人员以及有关监督管理部门工作人员等。

(四)开标前，各投标人选派一位代表检查其投标文件的密封情况，经确认无误后由招标公司工作人员拆启唱标。

(五)唱标：唱标人按“开标一览表”宣读投标人名称、报价和其它主要内容。

(六)记录：记录员将唱标内容分项记录，监标人现场监督，最后由各投标人的法定代表人或授权代表签字确认。

二、评标

(一)评标委员会

根据本项目的特点招标公司自行组建评标委员会。

(二)评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

(三)评标程序

1.开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

(1)资质、资格证明文件不完整或不符合要求的；

(2)投标文件的份数少于招标文件要求的；

(3)投标文件未按规定签署及盖章的；

(4)投标文件未标明“正本”、“副本”字样的；

(5)投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

(6)投标有效期比招标文件规定短的；

(7)付款方式不能满足招标文件要求的；

(8)单位法定代表人为同一人或者存在控股或管理关系的不同投标供应商，参与同一采购项目或者多包中同一包的；

(9) 评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

3.属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤消投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标公司将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

4.询标和澄清

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

5.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，则以价格得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以产品选用得分高的排前。

6、出现下列情况之一的，应予以废标

(1)合格的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

三、定标

1、评标委员会将综合得分排序第一的投标人确定为中标人。

2、评标结果将在威海纺织集团进出口有限责任公司内部网站上予以公告。

四、编写评标报告

依据评委评标签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告。

五、签订合同

1. 评标结果公告后，由招标公司向中标人签发中标通知书。

2.中标合同原则以第六部分合同书（范本）为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

3.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，经采购人同意,取消原中标决定，与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订采购合同或重新组织采购。

第四部分   采购项目说明

一、采购项目名称：迪尚数字化展示厅智能LED大屏系统

二、技术方案

一、LED系统

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 必须拥有完全自主知识产权，国内外知名品牌；LED推荐品牌：利亚德、洲明、强力巨彩、艾比森，联建、海康威视；音响推荐品牌：JBL、Bose、Sony |
| 2 | LED背景显示屏（弧形屏） | 1、像素间距：1.25mm 2、点密度：640000Dots/㎡ 3、灯管封装：SMD1212 4、模组尺寸：320mm×160mm×14.5mm 5、亮度：≥450cd/m²可调 6、视角：160±10°/160±10°（水平视角/垂直） 7、平整度：≤0.1mm 8、盲点率：＜0.0003，出厂时为0 9、亮度均匀性：≥95% 10、色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 11、对比度：5000:1 12、防护等级：IP50 13、信号处理等级：16bit (提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 14、驱动方式：恒流驱动 15、扫描方式：1/29扫描 16、刷新率：≥3840Hz(提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 17、宽色域：NTSC色域在115%-120%之间（提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 18、屏体色温：3000K～18000K可调（提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 19、每平方单元板最大功率：≤580W/㎡ 20、平均无故障工作时间：LED显示屏需满足MTBF≥10000H，提供CNAS实验室出具的检测报告★ 21、低灰高亮：亮度为20%时，信号处理等级达到14bit（提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 22、离散失控率＜0.0001，出厂时为0 23、运行环境温度：-20℃～40℃ 24、防火阻燃功能：防火阻燃必须达到V-0等级，提供CNAS实验室出具的检测报告★ 25、电磁兼容功能：LED显示屏的电源端子传到骚扰电压平均值不得超过60dBμV,其骚扰辐射的极限值不得超过40dB（μV/M），达到A级标准，提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告★ 26、噪音标准：LED显示屏NR-10在60Hz的时候，噪声标准为≤35dB,达到NR-10的标准，提供CNAS实验室出具的检测报告★ 27、抗电强度标准：对在电源插输入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500 28、采用压铸铝箱体或镁合金箱体结构安装，箱体尺寸：640mm*480mm，支持系统卡、开关电源及接线前维护、前拆卸。本次箱体实配开关电源和接收卡（需标明实配产品的品牌和型号）。 |
| 3 | LED背景显示屏 | 1、像素间距：1.53mm 2、点密度：422500Dots/㎡ 3、灯管封装：SMD1212 4、模组尺寸：320mm×160mm×14.5mm 5、亮度：≥450cd/m²可调 6、视角：160±10°/160±10°（水平视角/垂直） 7、平整度：≤0.1mm 8、盲点率：＜0.0003，出厂时为0 9、亮度均匀性：≥95% 10、色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 11、对比度：5000:1 12、防护等级：IP50 13、信号处理等级：16bit (提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 14、驱动方式：恒流驱动 15、扫描方式：1/26扫描 16、刷新率：≥3840Hz(提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 17、宽色域：NTSC色域在115%-120%之间（提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 18、屏体色温：3000K～18000K可调（提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 19、每平方单元板最大功率：≤580W/㎡ 20、平均无故障工作时间：LED显示屏需满足MTBF≥10000H，提供CNAS实验室出具的检测报告★ 21、低灰高亮：亮度为20%时，信号处理等级达到14bit（提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告）★ 22、离散失控率＜0.0001，出厂时为0 23、运行环境温度：-20℃～40℃ 24、防火阻燃功能：防火阻燃必须达到V-0等级，提供CNAS实验室出具的检测报告★ 25、电磁兼容功能：LED显示屏的电源端子传到骚扰电压平均值不得超过60dBμV,其骚扰辐射的极限值不得超过40dB（μV/M），达到A级标准，提供国家电子信息产品质量监督检验中心提供的检测报告★ 26、噪音标准：LED显示屏NR-10在60Hz的时候，噪声标准为≤35dB,达到NR-10的标准，提供CNAS实验室出具的检测报告★ 27、抗电强度标准：对在电源插输入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500V，1min时间不出现电弧击穿和飞弧现象，提供CNAS实验室出具的检测报告★ |
| 4 | 开关电源 | 1、工作温度 -25℃-+70℃ ； 2、低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac ； 3、输入,热机 5 分钟，带载 40A； 4、可以启动储存温度 -40℃-85℃； 5、工作湿度 20%RH-90%RH ； 6、储存湿度 10%RH-95%RH ； 7、散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； 8、大气压 70-106KPa ； 9、可用最高海拔高度 Altitude 3000m； 10、物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm重量 0.36kg ； 11、输入端子9.5mm-5P pitch terminal, L N FG ； 12、输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V； 13、短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复工作； 14、额定输出电压 V1:+4.5Vdc； 15、额定输出电流范围 0～40.0A； 16、稳压精度 ±2%； 17、负载调整率 ±2%； 18、电压过冲 <5.0%； 19、启动时间 3Sec.； 20、纹波噪声 <200mV； 21、容性负载至少 5000uF。 |
| 5 | 控制系统软件 | 可视化集控平台针对工程固装展览展厅、会议室、会议中心、媒体中心、指挥控制中心和智慧城市数据中心等多媒体、音视频和环境控制综合应用场景下设计研发的一款可视化集中管控平台，可以对大屏拼接显示系统、多媒体播控系统、音频系统、外设环境系统统一管理和控制。它不仅具备不同设备的集中管控，同时能够实现全可视化操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性，还具备良好的界面设计和用户体验，使用简单、操作流畅，其人性化的交互设计及灵活的操控体验可为用户提供一个更加智能高效的操控环境。 通过集成我司的视频拼接服务器系统、多媒体播控服务器系统、数字音频处理系统和智能中央控制器系统实现一体化管理和控制，可通过移动平板或触控一体机将所有设备的进行统一控制，例如接入信号切换、不同场景切换、大屏亮度调节、设备开关机、灯光、窗帘、音频、空调和摄像头控制等功能。 平板分辨率要求1024×768 及以上。 平板系统要求： − Android：Android 9.1 及以上版本。 − iOS：iOS 11.0 及以上。 需要进行解锁授权后可以进行可视化界面的功能使用和进一步开发； 可视化界面整体可分为三个板块单独针对媒体服务器、LED显示屏视频拼接服务器和其他可对接设备进行实时查看和控制； 并且可实现针对媒体服务器的视频播放进行暂停、播放、节目切换、图层添加减少位置调节、调节音量窗口大小及排布方式进行无限管理；可视化的pad操作界面，实时查看播放源的播放情况和状态；可视化媒体库，可直观的查看所有媒体信息；手指轻轻滑动可进行媒体库文件直接添加到对应区域进行正常播放；PPT播放时可进行上一页和下一页的播放操作，方便各种应用场景的灵活使用； 针对LED显示屏视频拼接服务器可进行信号源的切换、窗口开启关闭、窗口大小调整、输入源切换、可选择不同LED显示屏屏体进行多样化的独立操作和管控；可预设多种场景进行不同需求情况下的随即切换和启用；可以针对某个完整屏体进行黑屏、冻结、亮度调整、等一些列操作； 同时可针对现场可对接其他设备进行需求定制开发，例如空调的开关和温度调节，音响声音的调节，电视机的启动和关闭等一系列集中控制操作，完全满足客户方便快捷的操作和使用需求。 |
| 6 | 显示屏接收系统 | 单卡最大带载 512×256 像素，支持 24组 RGB 并行数据。采用 6 个HUB320（26pin）接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持自主知识产权的逐点亮色度校正，配合原厂对应调试软件和原厂校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 快速亮暗线调节，可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节，配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本的调试软件通过对“红 Gamma” 、“绿 Gamma” 、 “蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 Mapping 功能在 原厂调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取 接收卡的位置和走线方式。 接收卡预存画面设置，在调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面。 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在原厂调试软件 上可以查看接收卡的温度和电压。 液晶模块，支持原厂的通用 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 误码率监测，配合对应版本的调试软件 ，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 配置参数回读，在 调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 |
| 7 | LED视频（拼接）处理器 | 整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户需求灵活配置输入输出卡，支持输入输出卡热插拔，性能稳定，可被广泛应用于能源电力、司法监狱、军事指挥、水利水文、气象地震、企业管理、冶金钢铁、银行金融、国防安全、公安交通、展览展示、生产调度、广播电视、教育科研、舞台租赁等领域。 基于强大的硬件 FPGA 系统架构和模块化设计，支持各种接口模块进行灵活的个性化组合，维护简单，降低设备故障率。支持市面常见的 HDMI、DVI、DP 和 IP 输入接口，支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；支持 16 网口和 2 光口的 LED 拼接发送卡，实现光口、网口间备份和超远距离传输，支持多屏多图层管理，输入输出 EDID 管理和预监，输入源名称修改，BKG 和OSD 设置等操作。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在 Windows、MAC、iOS、Android 和 Linux 环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，支持在线升级固件版本，使用户在 PC 端即可完成硬件升级配置。 设备主面板采用无按钮全彩液晶触控屏设计，触控屏幕可查看设备当前输出网口、输入接口信号状态、显示预监画面、固件信息和设置菜单参数等，可实现双电源备份；输出可以选择纯视频接口（例如：DVI\HDMI口等），输出口亦可选择嵌入式发送卡网口输出（单张办卡16路网口输出）；支持网口输出和视频接口输出混合使用。 输出办卡：单卡支持 16 个 2K 图层，8 个 DL 图层或 4 个 4K图层，图层支持跨接口输出，且跨接口不减图层数。 支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 支持2000 个用户自定义场景，支持淡入淡出、无缝切换场景特效；场景切换响应速度＜60ms。 场景自动定时轮巡可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用。 支持单屏独立设置 OSD，透明度叠加。 支持 BKG且BKG 不占用图层资源，最大宽度或高度为 8192像素。 输入源台标管理。对输入源设置文字或图片台标，方便图层输入源的识别。 支持输入源截取和截取源重命名。对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 支持 HDR 和 10bit 视频处理，画面显示更加细腻清晰，画面更清晰。 支持输入源画质，输出画质和图层画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和 Gamma 调整。 采用 Web 端控制，操作实时相应，采用1000M/100M 自适应网络接口，支持多用户同时访问。 Web 控制界面可实现输入源预监和输出回显。 支持设备自检。 系统自动监测和告警，支持硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模块温度及电压、运行状态等设备监测。 支持视频接口输出时单个DVI输出口宽高极限均为2560像素，且单板卡16个图层办卡内部跨DVI口不减少图层；嵌入式发送卡网口输出时单板卡支持16路网口输出，且最宽最高均为10240像素； 4路HDMI输入单板卡接口为两路HDMI1.3，两路HDMI1.4接口； 选择嵌入式发送卡16网口输出时，支持主动式3D显示； ★为保证产品的稳定性，需提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章； ★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章； |
| 8 | 智控盒 | 最大窗口输出分辨率为4K，硬件解码，0秒延迟，操作流畅，画质清晰，性能稳定，0维护 ①自带处理器、播放器功能； ②手机APP随时连接管控，操作简便； ③支持播放高清窗口：最多4个2K视频窗口或1个4K视频窗口； ④支持U盘即插即播，自动循环播放； ⑤多图层播放，最多支持10个图层进行播放； ⑥支持平板专属软件控制，性能更强； ⑦支持手机、平板、电脑投屏，播放投屏两不误； ⑧支持会议主题、视频、投屏等场景一键切换； |
| 9 | 动力柜 | 配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 |
| 10 | LED背景显示屏（弧形屏）控制主机 | Inteli7 16G内存，500G固态硬盘，显卡RTX2080以上支持4K显示，带DP接口。要求品牌机 |
| 11 | 其他电脑 | Inteli5 8G内存，500G固态硬盘，显卡RTX166以上支持4K显示，带DP接口。要求品牌机 |
| 12 | 机柜（图腾） | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，其他1.2mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理；框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道，落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机；方便快速的挂墙安装方式；防护等级IP20；高2000mm*宽600mm*深1000mm |

五、音响系统

| 序号 | 名称 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | RBI辐射边界积分器技术 良好的120°覆盖范围，在高天花板和混响位置具有出色的清晰度 5.25" (130 mm) 低频带丝球顶高音扬声器，具有出色的声音保真度 高93 dB灵敏度 75瓦连续粉红噪声功率（300瓦峰值），150瓦连续编程功率 频率响应（-10 dB）75 Hz - 17 kHz；频率范围（±3 dB）110 Hz - 16 kHz |
| 2 | 功放 | 额定功率：200W×2（8Ω），300W×2（4Ω）；8Ω桥接功率：600W； 频率响应特性：20Hz～20kHz； 集成的音频播放器与蓝牙接收器 灵活的线路、话筒、USB、蓝牙等多种输入选择， 四路立体声输入、一路话筒输入以及实用的DSP处理功能， 配备紧凑型D类功率放大器，具有高品质背景音乐播放和话筒拾音效果； 机架空间：1U |
| 3 | 分布式中央控制主机 | 主机采用纯硬件嵌入式构架，无操作系统 控制端口：单机无需扩展不少于10个可编程串口，任意串口可变换波特率 主机不少于4个模拟量输入接口，模拟量输出接口不少于1个 主机不少于8路弱继电器，提供开关量输出； 主机不少于8路红外，支持1个红外接口发无限种红外码； 主机不少于2路NET接口， 主机不少于1个RJ45网络接口,不少于1路USB接口； 无需外接协议转换器可直接通过UDP协议控制网络设备。 支持DMX512信号输出 开放式类C语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备 |
| 4 | 网络继电器箱 | 8路独立电源开关控制； 载入容量：单路功率≥20A； 可接各种可编程控制系统； 具有LCD液晶显示窗口，可设定网络参数； 控制方式：NET总线/RS232/RS485/IO/RJ45及手动按键应急控制； ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 每路继电器具有三连接点的接线柱, 具有常开与常闭功能； |

技术参数说明：

1、本项目说明中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，投标人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于招标文件的规定和要求。

2、标注★项不接受负偏离。

3、指标参数响应和证明材料必须为真实有效，不得虚假应标，供货后需求方将随机对所有指标参数进行现场测试，如发现有虚假应标行为直接解除合同，并且采购人有权不退还已供设备，对投标人追究法律责任。

4、注：本项目为交钥匙工程，如有上表中未列出而实际施工需要的设备材料，由投标人根据工程实际需要在投标文件报价明细表中进行补充并提报价格。

5、现场主体结构已完成，请投标单位自行勘察现场（我方配合），如需调整、变更，由投标单位自主负责且不能影响工期，费用包含在报价中，不另做签证。

三、付款方式：

第一次付款：合同签订并具备实施条件后，5个工作日内支付合同总金额的35%；收到预付款后3个工作日，中标方需提供厂商订货信息和预计到货时间（不能超出合同约定期限），如不能如实提供，招标公司有权终止采购合同并追究法律责任。

第二次付款：项目完工交付后，采购人组织进行验收，采购人出具标明“验收合格”的《验收书》核对无误后并在设备稳定运行三个月后，支付合同总金额的60%；

第三次付款：项目验收合格交付使用一年无质量问题一次性付清剩余合同款，中标人必须在采购人付款前提供本单位税务发票。

六、质保期：要求质保期不低于三年，由投标人提报最长的质保期限。

七、供货安装地点：用户单位指定地点。

八、供货安装调试完毕时间：由投标人提供最快的供货安装完毕时间，不得超过2021年8月10日。

第五部分   投标文件（格式）

（格式一）

正本（或副本）

投 标 文 件

采购项目：迪尚数字化展示厅智能LED大屏系统

采购编号：DS2021071901

投标人名称（盖章）：***有限公司

日期：2021年  月  日

（格式二）

投标承诺函

威海纺织集团进出口有限责任公司：

我方收到DS2021071901号招标文件，经详细研究，决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物和服务，报价详见《开标一览表》。

2、我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方愿意遵守招标文件的规定和要求，并提供招标文件中要求的所有资料。

4、我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货安装调试任务。

6、所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

（格式三）

开  标  一  览  表

采购编号：

采购项目：

| 包名称 | 总报价 | 合同签订后，供货安装调试完毕时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迪尚数字化展示厅智能LED大屏系统 | （大写） 元 （小写） 元 | 日 | 年 |

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

（格式四）

报价明细表

单位：元

| 一、数字化LED弧形屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏幕尺寸（单位mm）：7040*1920，显示面积：13.52㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | LED屏体 |  | P1.25 |  | 44 | 组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 纵 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构 |  |  |  | 14.64 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表为报价格式，具体以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、智慧门店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：1920*1440，显示面积：2.76㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 54 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 15 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 13 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  | 2.76 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 三、云上商城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：1920*1440，显示面积：2.76㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 54 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 15 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 13 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  | 2.76 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTM屏幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：4160*1440，显示面积：5.99㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 117 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 31 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 27 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  | 5.99 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、3D走秀（弧形屏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：5120*1440，显示面积：7.37㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 144 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 37 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 33 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  | 甲供 | 7.37 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、VR展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：4160*1440，显示面积：5.99㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 117 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 31 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 27 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  | 5.99 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、尚织平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：4160*1440，显示面积：5.99㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 117 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 31 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 27 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  | 5.99 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、柔性智能制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏幕尺寸（单位mm）：3200*1440，显示面积：4.61㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  | 90 | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  | 24 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  | 21 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  | 4.61 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、MTM触控屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 会议一体机 |  | 65寸 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | HDMI线 |  | 15m |  | 1 | 根 |  |  |  |  |  |
| 3 | 内置电脑 |  | I5+16G内存+500G固态硬盘 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、集中控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 视频处理器 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 预监回显办卡 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中控 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 可视化控制软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ipad |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备用LED单元板P1.25 |  |  |  | 5 | 张 |  |  |  |  |  |
| 7 | 备用LED单元板P1.53 |  |  |  | 10 | 张 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程铠甲光纤HDMI |  |  | 80m | 1 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 10 | 桥架、管材 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 音箱 |  |  |  | 16 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 功放 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 音箱线 |  |  | 100支 | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 壁挂音箱 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 分布式中央控制主机 |  |  |  | 1 | 纵 |  |  |  |  |  |
| 6 | 网络继电器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线路由器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 网络交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  | 1 | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、历史墙（四层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （屏幕尺寸（单位mm）：1920*1440，显示面积：2.76㎡ ）*3，共三组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细配置 | 数量 |  | 产地 | 制造厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 单元板 |  | P1.53 |  |  | 张 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智控盒 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 六类网线、排线、电源线 |  | 宗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  | 宗 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表为报价格式，具体以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表中的报价应包含产品的生产、包装、运输、装卸、供货安装调试、培训、质保期内的免费质保服务、税金、售后服务及其他附带服务等全部费用。

2、此表必须详细填写设备（产品）的名称、品牌、规格、型号、详细配置等，否则，因此造成的后果自负。

3、此表中的合计价即为开标一览表中的总报价。

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

（格式五）

投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单

单位：元

| 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

（格式六）

X年内能供应的备品备件价格明细表（含设备续保费用）

单位：元

| 序号 | 备品备件、 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备续保 |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

（格式七）

法人（或负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为DS2020091601号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中中标，被授权人有权代表本公司签署采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被 授 权 人 签 字：

投标人   公   章 :

（被授权人身份证复印件）

有效的营业执照副本复印件

投标人(盖章)：

投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明

### （格式自定）

投标人(盖章)：

投标人近期的完税凭证复印件

投标人(盖章)：

投标人近期的交纳社保资金凭证的复印件

投标人(盖章)：

投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明原件（格式自定）

投标人(盖章)：

（格式八）

拟派技术人员情况表

| 拟派技术人员总人数： 人 项目负责人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟在本项目中担任职务 | 资格证书 | 从事该工作时间 | 参与的同类项目业绩 |

注：此表后附拟派人员的身份证、毕业证、资质证书、以及交纳社保的证明材料，以上资料均须加盖投标人公章。

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

详细的技术方案及供货安装方案

（格式九）

技术服务和售后服务内容及承诺

技术和售后服务承诺： 提供培训服务承诺：

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 不能修复的保证措施： 质保期内措施： 质保期外措施： ……

投标人(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

详细的进度周期和质量保证措施

（格式十）

投 标 偏 离 表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评标委员会可以作出不利于投标人的认定。

投标人(盖章)：

法定代表人或被授权人签字：

（格式十四）

2018年1月1日至今同类项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同额 | 签订时间 | 电话/联系人 | 点位数（点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：涉及商业秘密的，只公开项目名称和金额。我公司声明：提报的上述业绩 （填写涉及商业秘密或不涉及商业秘密），未声明的视为不涉及商业秘密。 |  |  |  |  |  |  |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。

投标人 (盖章):

法定代表人或被授权人签字:

第六部分  合 同 书 （范本）

合同编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，就甲方采购乙方_________项目一事，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，订立如下合同：

一、合同的组成部分：

1、中标通知书

2、本合同书

3、________招标文件

4、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件

5、乙方的报价文件

上述文件相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物为                   。

三、价款：

本合同总价款为人民币    元整（￥    .00元）。本项目为交钥匙工程，合同价包含但不限于所有设备安装费、辅材费用、调试维护等服务费用以及工地施工所需水电费。

四、质量及专利权：

１、乙方提供的标的物，必须是原厂生产的原装正品，其技术参数必须符合________招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质量保证期：自验收合格之日起质保三年，乙方免费提供各类器材3年维修保养以及各类软件3年的维护升级。

五、供货安装调试完毕时间：

2021年  月  日前。

六、供货安装调试地点及甲方联系方式：

供货地点：甲方指定地点，联系人：  ，联系电话：  。

七、验收：

1、乙方提供的标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装调试地点。

2、供货安装前，乙方如果认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则全部损失均由甲方承担。

3、乙方提供的标的物必须在运抵供货安装调试地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4、乙方提供的标的物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

5、乙方要配合甲方完成所有设备贴签、登记、造册。甲方物资验收小组和乙方，共同以账本与实物一一对应验收合格后，方可进行项目验收。

6、乙方提出验收申请并提交相关验收资料后，甲方应在7个工作日内启动验收。

八、《验收报告》的签署：

验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

九、付款：

（1）本合同以人民币付款。

（2）付款方式：

（3）付款按以下资信办理

收 款 人：

开户银行：

银行账号：

联 系 人：

联系电话：

十、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，地板出现质量问题无法修复时，乙方免费更换地板。

3、出现问题时，无论质保期内外乙方均需保证及时响应甲方的要求， 小时内到达现场，并于 小时完成修复工作，以保证甲方工作的正常进行。

十一、变更、修改及转让：

乙方应严格按合同要求供货安装调试，未经采购人书面同意，乙方不得与甲方擅自就合同标的物的数量、质量、供货安装调试完毕时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。

十二、合同解除：

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，将向其发出书面通知，解除本合同。

十三、违约赔偿：

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定，采购人将责令其限期改正。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。

3、乙方违反第五条供货安装调试完毕时间的约定，逾期供货安装完毕或者经验收不合格而重新供货安装，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3‰向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任除“不可抗力”外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效：

本合同由各方代表签字或加盖各方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省威海市火炬高技术开发区。

十七、合同签订日期：2020年  月   日。

十八、本合同书共三份，甲方两份、乙方一份。

甲    方：                          乙    方：

地址：                              地址：

单位盖章: 　　　　　　　　　　　     单位盖章：

代表签字: 　　　　　　　　　　       代表签字：

注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改并由甲方法务部门审核。