临沂迪尚华府临时供配电工程

招

标

文

件

招标人：临沂迪尚置业有限公司

日  期：2021年    月    日

临沂迪尚置业有限公司建设的迪尚华府临时供配电工程，现公开、公平诚邀有能力的投标单位参加投标。

一、工程基本概况

项目名称：迪尚华府小区临时供配电工程

本工程项目位于临沂市经济技术开发区沈阳路与芝麻墩交汇处，三期工程建筑面积约为60000㎡。

二、招标范围

本次招标范围：从芝麻墩线路33号杆下引至19#西侧（箱变位置）的过路顶管、电缆、箱变等所有设备的供货、安装、调试、供电的整套工程，其中本项目工程现场的电缆沟及箱变基础由招标方负责，中标人需提供箱变基础的尺寸及做法。

三、技术要求

1、工程施工标准按GB50168等国家现行施工验收规范执行，工程质量各项指标参照国家规范及行业标准、技术规范必须达到合格。工程质量各项指标满足电力公司的设计及验收标准。

2、设备、材料的质量要求：满足国家相关标准规范要求，要求质量合格，并满足招标人提供的施工图纸中的技术要求。投标人应保证所供设备是全新及未使用过的，其质量应符合设计、规范及合同的要求。投标人应保证所提供的设备、材料没有设计、材料或工艺上的缺陷或因投标人的疏忽而产生的其它缺陷。投标人应保证所提供的设备、材料满足电力公司的设计及验收要求。

3、其它条款按通用条款有关条款执行。

四、投标人资格条件

1、投标人应具备电力工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施资质、安全生产许可证，具有良好信誉和履行合同能力；

2、提供营业执照经营范围复印件。

3、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为

4、严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

五、报价形式

（一）、承包方式和报价方式

1、本工程采用综合包干（的形式。包干综合单价包括承包范围内确保质量、工期的前提下以包深化设计、人工、设备材料、运输、质量、安全、技术措施费、组织措施费、验收、风险因素（含市场和政策性因素）、企业管理费、规费、税金和利润、验收、正式通电、工程移交给电力公司等一切费用，并考虑有经验承包商所应考虑的一切因素及风险。

投标人应及时踏勘现场，便于投标人根据设计文件及工程现场情况做出真实报价，报价中如有漏项，招标人可认为是投标人让利，不予增补。如招标人发现投标人恶意漏报或虚高报价，招标人有权单方面按废标处理或终止合同。

2、投标报价废标规定：

（1）、公开唱标投标最高价的；

（2）、公开唱标后二次议价加价超过3%的。

六、付款方式

投标人自行提报最优惠的付款方式。

七、工程工期、工程质量及质量保证期

1、从进场施工到供电：一个月或自行提供最合适的工期。

2、工程质量要求：电力主管部门验收合格。

3、投标单位在投标文件中应明确所投标产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料及设备必须是国标并符合招标单位要求。投标单位提供的材料及设备必须满足电力公司的设计及验收标准。

4、质量保修期：不低于两年，不低于国家有关规定。

八、相关要求

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括但不限于以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）企业税务登记证副本复印件

（4）施工资质证书复印件

（5）安全生产许可证

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分，且不少于2份同类工程业绩证明，标的额不低于本项目额。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

九、投标注意事项：

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人：郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、投标保证金10000.00元整（保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的保证金），中标者于签订合同后达到第一次付款节点时无息全额退还，未中标者于决标后无息全额退还。

5、投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）、中标人主动放弃中标的。

十、投标注意事项：

1、投标文件的封面均应标明：投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、商务文件、技术文件）。

2、所有投标文件不予退还。

3、请于2021年 11 月 26  日 11 时前将标书胶装成册、密封后送至迪尚华府售楼处二楼办公室。投标文件一份正本、二份副本，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

招标联系人:  蔡  培        电话：0539-6013169

技术联系人： 纪召民               13325077747

4、现场踏勘

1）、投标人自行进行现场踏勘。投标人应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

2）、投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人负责。

3）、投标人应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标人在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

十一、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、投 标 报 价 函

（招标人名称）：

1、根据贵单位的                              招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）        元 （小写）          元承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在合同签订之日起     日历天内完成施工并具备使用条件。我方指派        电话         为现场负责人，同时保证本工程竣工验收时达到一次验收的          标准。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)    法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电    话：                 传   真：

开户银行：                银行帐号：

年    月    日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

3、授权委托书

本授权委托书声明：我      系                  法定代表人，现授权委托       为我单位本次项目投标的全权代表，在参加           过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：          性 别：            年 龄：

单  位：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

4、投标综合固定单价表

| 序号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：包含但不限于本清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火泥 |  | KG |  | 20 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJLV22-3*70 | 米 |  | 300 |  |  |
| 3 | 箱式变压器 | S20-12/630KVA 铜芯 | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 电力顶管 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 5 | 电缆附件 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 | 电力护管 |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 7 | 接地装置 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 围栏 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 施工费 |  | 宗 |  | 1 |  |  |
| 10 | 试验费 |  | 宗 |  | 1 |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税专用发票税率 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 顶房比例% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式（投标人自行提报） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工期（日历天） |  |  |  |  |  |  |

质量、安全、售后服务承诺书 （承诺内容自行填写） 售后服务承诺至少包含下列内容： 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 质保期内措施： 质保期外措施： 发生的一切安全质量伤亡事故均由投标人承担责任和费用 投标人：（公章） 法人代表或授权代理人（签章） 日 期： 年 月 日

5、质量、安全、服务承诺

6、投标人认为其它有必要提供的