迪尚林海璞悦湾项目工程

装配式预制构件ALC板墙招标文件

迪尚(山东）康养发展有限公司

2022年3月

迪尚(山东）康养发展有限公司就迪尚林海璞悦湾项目ALC预制轻质隔墙板采购采用公开招标方式确定供货单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚璞悦湾项目

项目地点:威海高区火炬路北、锦州路东

# 二、工程基本情况

工程基本情况：项目总建筑面积78458.94㎡，其中地下车库面积17047.02 ㎡；由1栋11层、1栋17层、2栋18层、1栋26层、1栋27层住宅、1栋2层商业配套用房和1栋3层商业配套用房及地下停车场组成。

其中4#、6#楼为装配式住宅楼，单栋建筑面积为9554.59平方米，合计19109.18平方米，装配式部件包括叠合板、预制楼梯、预制剪力墙、ALC预制轻质隔墙板。

住宅层高为2.95米。‬

# 三、招标范围

ALC预制轻质隔墙板。

| 序号 | 规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100厚 | m³ | 54 | 内墙 |
| 2 | 200厚 | m³ | 800 | 内墙 |
| 3 | 300厚 | m³ | 51 | 内墙 |

报价需知

1固定单价含增值税专用发票：（具体税率根据国家及地方造价信息规定）。

2、本次报价采用固定单价方式确定，工程量按实调整。风险范围包括：

2.1固定单价包括但不仅限于材料费（货价、出厂原值）、包装费、装车费、车辆运输费（含过路过桥费）、保险费、税金（增值税专用发票）及运抵施工现场并按甲方要求指定地点（不含卸车）的全部费用。

2.2投标人在报价中应充分考虑按照图纸设计要求生产、供应发生的费用，报价中已考虑和计取了各种可能因素影响供货所增加的费用；

2.3各种检验检测、进场复试以及为此而提供的样品和试件等的一切费用，以及所有保修、测试、监测及维修等费用和一切的责任均已考虑在单价内；

3、质量标准及验收要求：符合现行国家蒸压加气混凝板材技术规程及相应的产品质量标准要求，符合图纸设计、行业标准和规范等方面要求，满足施工现场的需要。

4、连接件、粘结剂及玻璃纤维网格布等附件随国家或行业标准配套供应。

5、材料供应周期：按招标人的要求。

6、投标人投标时需提供样品。

- 产品要求：

- 1、质量要求：所提供的物资必须达到对应最新的国家标准及本公司书面所要求的质量标准。并须随车提供本批次物资的质保资料、质量保证书原件、合格证、检测报告及其它应提供的相关资料，送货数量不足质量证明书所代表数量的一半时可提供复印件，但要加盖供应单位的红章，并注明原件存放处，质量证明书要与实际所送货物及货物上的铭牌一致。

- 2、产品满足GB/T15762-2008《蒸压加气混凝土板》标准中隔墙板A3.5、B06 的技术要求。

- 3、采购计划：甲方根据工程进度需要分批次提报商品进场计划，乙方按进场计划要求供货。

- 4、物资的运输：由投标人（乙方）负责装车运输以及相关费用。

- 5、乙方应在商品进场计划规定的交货日期交货，因为乙方延误交货造成工期延误及其他损失，由乙方负责。

- 6、乙方交货时必须提供商品的有效生产许可证、合格证、使用说明书、性能检测报告及备案证等，并且加盖乙方公章，否则，甲方有权拒收商品。

五、要求投标人条件：

1、在中国境内注册的独立法人，注册时间不低于三年；

2、投标单位近三年来主要工程业绩，要求提供合同；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

# 六、投标报价

1、报价采用大包价形式，报价按照工程量清单报价（报价包括运费、装卸车费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务等全部费用，投标人应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负）。

2、本报价有效期为60日。
七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

# 八、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件，原件备查。

（2）企业税务登记证副本复印件，原件备查。

（3）企业资质复印件，原件备查。

（4）法定代表人资格证书（身份证复印件），原件备查。

（5）法人授权委托书（身份证复印件），原件备查。

（6）安全生产许可证复印件，原件备查。

（7）投标方近三年业绩简介（合同复印件），带合同原件备查。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

九、投诉、监督

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人龙佳云。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

十、招标文件的获取及开标地点

1.报价保证金为人民币贰万元整。

2.报价保证金应当在投标报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

3、投标保证金，中标者转为履约保证金，于全部货物供应完成后无息全额退还，未中标者于决标后无息全额退还。

投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

A、投标人在投标有效期内撤回投标的；

B、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议或中标人主动放弃中标的。

4、投标文件要求：

（1）正本一份，副本贰份及电子版标书（U盘）；投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，外形平面尺寸为国际A4纸型。

（2）招标文件中表明签章的地方必须由法定代表人或委托代理人签章并且盖公章，复印件每页都须盖公章。

（3）全部投标文件应包装在一个包封中，包封应贴封条，封条上写明投标人名称、工程名称。

（4）装订要求：投标文件采用胶装方式，装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

5、请于 2022年 3月21日下午16点前将标书密封后送至文化西路186号，迪尚集团23层办公室，开标时间另行通知。投标人开标时须携带以下证件原件现场查验：

（1）法人身份证明或授权委托书、企业法定代表人或授权委托代理人身份证、营业执照副本、资质证书副本（证书上印制二维码标识的可不提供原件）；

（2）招标文件中要求的开标时必须携带的其它证明原件。

# 十一、其他：

招标联系人：柏翰林           电话：0631-5268777

技术联系人：崔玉龙           电话：15606300063

答疑统一回复

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

迪尚(山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的供货，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

现金总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

抵房总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺总造价的       %抵顶房屋。

6、我方承诺包含增值税专票：      %。

7、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

9、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

- 四、报价一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （含税） | 合计 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质加气砼ALC墙板 | 100厚 | m³ | 54 |  |  |  |
| 2 | 轻质加气砼ALC墙板 | 200厚 | m³ | 800 |  |  |  |
| 3 | 轻质加气砼ALC墙板 | 300厚 | m³ | 51 |  |  |  |
| 4 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抵顶房源以及房屋比例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税专用发票税率 |  |  |  |  |  |  |  |

- 固定综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、规费、企业管理费、运输、利润、税金及一切的风险因素等全部费用。

- 综合单价中含图纸拆分、二次设计深化费用。

- 以上工程量只为招标，实际工程量以甲乙双方及审计单位共同现场测量的实际工程量签证为准。结算时以固定综合单价乘以实际签证工程量，不再计取其他任何费用。

- 本报价有效期为60日。

报价单位(盖章):

法定代表人或被授权人签字:

日期：               年      月        日

辅助资料表

1、资 格 证 明

提供企业法人营业执照、企业资质证书及获奖证书等。

2、主要施工机械表

（公章）

| 序号 | 机械种类 | 型号 | 功率 | 数量 | 新旧 程度 | 是否 自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

迪尚林海璞悦湾项目加气砼ALC轻质板墙 投标文件 投 标 人：（公章） 法人代表：（签章） 代 理 人：（签字） 电 话： 传 真： 日 期：