迪尚璞悦湾项目给排水管材

招

标

文

件

迪尚（山东）康养发展有限公司

2022年6月

迪尚璞悦湾项目给排水管材招标文件

迪尚林海璞悦湾项目给排水管材将采用公开邀请招标方式确定供货单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚璞悦湾项目

项目地点:威海高区火炬路北、锦州路东

# 二、工程基本情况

迪尚林海璞悦湾项目总建筑面积约78458.94平方米，其中地上建筑面积56262.6平方米，地下建筑面积约21674.72平方米；由6栋住宅楼、1栋服务配套用房、配套商业及地下停车场组成。

## 三、招标范围及相关要求

1、工程招标范围：

室内给水管采购，室外雨水管及管件采购；废水立管及管件采购。

- 材料质量标准和技术要求

所有材料均应选用符合国标的产品，招标单位规定品牌的要在主材表、设备表中注明选用材料、设备的品牌，并提供有关产品的权威部门出具的质量鉴定报告，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标单位同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求，招标单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

（1）PPR冷热水管

管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材断面应切割平整并与轴线垂直。管材技术质量要求应符合国家标准GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》的要求。

PPR冷水管管材系列S4，压力等级1.6MPa；PPR热水管管材系列S3.2，压力等级2.0MPa。

- （2）UPVC排水管

建筑排水用硬聚氯乙烯管材内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均和分解变色线。管材的弯曲度应小于1%，两端面应与轴线垂直切平。其技术质量要求应符合GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》的有关规定。

- （3）HDPE管

管材、管件颜色为黑色，色泽应均匀一致。管材、管件的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材、管件的端头应平整，并与管轴线垂直。其技术质量要求应符合CJ/T250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》的有关规定。

3、样品：

各供应商必须在每件样品上做好标记，注明供应商名称、样品名称及规格、型号等，如未按时提交或未做明标记而引起的样品丢失或产生对谈判评审结果的任何影响，均由各供应商自负。

材料设备品牌（报价中所选用的品牌应优于或相当于以下品牌）：

| 序号 | 系统 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬聚氯乙稀排水管(PVC-u) | 联塑、华纳、顾地或同等质量标准 |  |
| 2 | 建筑给水聚丙烯管(PPR) | 联塑、华纳、保利或同等质量标准 |  |
| 3 | 高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 | 伟星、保利、吉博力或同等质量标准 |  |

# 四、要求投标人条件：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、投标单位近二年来主要工程施工业绩，要求提供合同；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

# 五、报价形式

1.投标人应按报价明细表的要求填写项目的除税综合单价、增值税专用发票税率、合价和品牌及厂家，此综合单价为供货到工地、卸货到指定地点的价格。投标报价应包含所提供货物的各种材料费、运输装卸费、管理费、利润、风险等全部费用。所有费用投标单位应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负。报价明细表中列明的所有需要填写的，投标人均应填写，未填写的视为无效报价。（详见附件）

2.报价一览表内填写的单价、合价和总报价均应被视为满足招标文件中合同条款及技术要求所述的所有有关条文的报价，所有货物或供货范围必须按技术要求、招标文件等为准，任何报价时估算错误或漏项的风险一律由投标单位承担，且投标报价在投送后不得随意调整。

3.质量要求：应达到国家或行业标准；无国家或行业标准的，应

达到生产厂家的规定及报价表中的要求。

4.供货地点及方式：迪尚.璞悦湾工地仓库，货到交货地点后，由甲方指定的收货人、现场的总包及监理工程师与乙方共同对商品进行外观、规格型号、数量检验，验收以国家验收规范、质量标准、合同要求及乙方提供的样品等为依据，检验合格后四方签署签收单，签收单上须有四方人员签字（总包、监理、甲方和乙方），此签收单作为甲乙双方的结算依据。

5.供货时间要求：按甲方要求分次分批供货，甲方提出材料计划后，供货商须在七天内将材料运至指定的收货地点。

6、报价价格为锁定价，中标单位在整个项目工期内的采购价格不做调整。

7、投标有效期为60天。

# 六、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

# 七、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位在投标文件中应明确所选用主要材料的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级，选用管件须与管材统一品牌。投标单位提供的材料必须是国标并经招标单位认可。

3、质量保修期：不低于国家规定

# 八、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）企业税务登记证副本复印件

（4）工业产品备案证复印件

（5）企业生产标准证书

（6）产品检验报告

# 九、投标注意事项：

1、报价保证金为人民币三万元整，中标者转为履约保证金，保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

2、报价保证金应当在报价截止时间24小时前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

账    号：1614028209100210103

3、投标单位可自行勘察现场。

4、请于2022年04月16日16点前将标书密封后送至悦海名居办公室，开标时间另行通知。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人：柏翰林          电话：0631-5268777

技术联系人：于水            电话：15166168836

十、监督机制

1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

现金总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

抵房总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

抵顶比例：

税率：

质保期：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期:

四、清单报价