迪尚•林海璞悦湾

铝合金门窗制作及安装

招 标 文 件

招  标 人：迪尚（山东）康养发展有限公司

年     月

目  录

招标公告	1

第 一 卷	2

投标须知前附表	3

第一章  总  则	4

第二章  招标文件	5

第三章  投标报价说明	6

第四章  投标文件的编制	7

第五章  投标文件的递交与标志	10

第六章  开标	11

第 二 卷	18

第七章  项目说明及技术要求	19

第 三 卷	23

第八章  投标文件的编制内容	25

# 第 一 卷

投 标 须 知

# 投标须知前附表

| 项 号 | 条款号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明：总建筑面积78458.94平方，其中地下21674.72平方，地上56884.22平方 项目名称：迪尚•悦林海璞悦湾铝合金门窗制作及安装 交货地点：火炬路北、锦州路东 供货期： 55 天（具体供货、安装时间以招标人要求为准） 质量标准：国家验收规范合格标准 质保期：24个月 招标范围： 铝合金门窗的制作、运输、保管、装卸、安装、检测、验收及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作；详见工程量清单。 付款方式：各投标单位自行提报对招标人最优惠的付款方式 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：迪尚•林海璞悦湾铝合金窗制作及安装合同 |
| 3 | 2 | 资金来源：自筹 |
| 4 | 3.1 | １、具有独立法人资格的铝合金门窗加工、销售、安装厂家； ２、企业注册资本金５００万及以上，通过ＩＳＯ９００１质量管理体系认证 ３、具有良好的商业信誉和履行合同的能力； ４、在以往的招标采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为； ５、不接受联合体投标。 |
| 5 | 11.1 | 投标有效期：投标截止之日起60天（日历日） |
| 6 | 12.1 | 投标保证金金额： 拾万 元整（人民币）形式：电汇 投标保证金交纳：从投标人的基本账户交至以下指定账户（投标截止时间24小时前）到账，逾期视为自动放弃本次投标。 开户单位名称：迪尚（山东）康养发展有限公司 开 户 行：工行威海分行营业部 账 号：1614028209100210103 |
| 7 | 6.1 | 招标文件答疑： 提交质疑文件时间：详见招标公告 |
| 8 | 14.1 | 投标文件（胶装）份数：正本1份，副本2份 |
| 9 | 15.5 | 样品和投标文件递交至：迪尚·悦海名居销售中心2楼 地址： 经区海滨南路东、滨海大道西 |
| 10 | 16.1 | 样品和投标文件递交截止时间：2022 年 11 月 3 日 |
| 11 | 18.1 | 开标时间和地点：另行通知 |
| 12 | 招标 人 | 单位名称：迪尚（山东）康养发展有限公司 地 址：经区海滨南路东、滨海大道西 招标联系人：柏翰林 电话：0631-5268777 设计联系人：崔玉龙 电话：15606300063 技术联系人：闫志方 电话：18363176288 |

## 第一章  总  则

1、项目说明

1.1 工程说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项和第2项所述。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、威海市等有关规定，现通过邀请招标择优选定施工单位。

2、资金来源

招标人的资金通过前附表第3项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项目的支付。

3、资质与合格条件的要求

3.l 为履行本供货合同的目的，参加投标的企业必须为具有生产、加工及供货能力的独立法人单位。具有良好社会信誉和履行合同的能力，在以往的招标采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为，具体要求见前附表第4项所述。

3.2 为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料:

3.2.1有关证明投标人法律地位的原始文件：具有法人资格且符合法律法规规定的企业法人营业执照副本、组织机构代码证、安全生产许可证、节能认定证书等相关证件开标现场带原件校验，否则否决投标。

3.2.2能证明其具有良好社会信誉的证明资料。

3.2.3具有进行类似工程项目和组织货源的能力及经验的证明资料。

3.2.4证明投标人通过各项认证、奖励情况的资料。

3.2.5本项目不允许分包。

3.2.6 招标文件要求规格的样品。

4、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5、监督机制

5.1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592。

5.2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

5.3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

## 第二章  招标文件

6、招标文件构成

6.1 本招标文件包括下列内容及所有按本须知第 7 条发出的补充资料。

招标文件包括下列内容：

招标公告

第一卷 投标须知

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标报价说明

第四章 投标文件的编制

第五章 投标文件的递交与标志

第六章 开标

第二卷 技术规范

第七章 项目说明及技术要求

第三卷 投标文件格式

第八章 投标文件的编制内容

6.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、报价表。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7、招标文件的解释

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止日期前，招标人可以按投标人须知前附表规定的时间和方式修改招标文件。

8.2 补充通知将会用微信、电话或邮件等形式通知投标人，投标人随时自行查收，招标人不再另行通知，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。因投标人原因没有收到补充通知，由投标人自行负责。

8.3 为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 第三章  投标报价说明

9、投标报价原则

9.1 投标人应严格按照“投标须知”的要求，认真填写报价清单，不得漏报。投标人应报出其所能承受的合理最低价格。

9.2 除本文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标报价以人民币为结算货币。综合单价填报货到工地指定位置价格，其价格应包括完成本项目内容所需的全部成本，包括人工费、材料费、加工费、机械使用费、包装费、运输费、装卸费、安装费、检验费、验收、利润、措施费、规费、税金以及损耗风险等全部费用，详见清单。投标方一旦中标，不得就上述各项费用向发包方提出任何补偿要求。

9.4 投标价格采用固定单价计价方式。

投标人的报价在投标有效期内及合同履行完毕前应固定不变，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将因不响应招标文件而被拒绝。

9.5 严禁恶意报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将被否决。

9.6投标人所填报的投标总价、综合单价、综合单价分析等报价必须前后一致，符合逻辑关系，并严格按招标文件规定的格式填写，否则其投标将被拒绝。

9.7 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。各投标人按照招标文件要求需填报综合单价和总价，如工程变更引起工程量增减，工程结算时，综合单价不变，工程量据实结算。除本招标文件另有规定外，在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，投标价格均不做调整。

9.8付款方式：各投标单位自行提报对招标人最优惠的付款方式。

9.9 供货期：见投标人须知前附表。

9.10 材料验收标准及方法：材料及设备须达到国家合格检测标准及招标文件要求，且运送至招标人指定地点时，中标人须出具材料及设备的合格证、出厂检验报告等相关资料。

9.11 如设计单位、招标人、监理单位对设备材料质量有异议，产品将送有关部门检测，检测合格或检测不合格，费用均由中标人负责。

9.12 质保期：产品的保修期自验收合格并正式投入使用之日起至少24个月，投标人在不低于此要求的前提下，自行承诺。

9.13按时按要求提供样品，不带或少带样品均否决投标。样品品种及规格尺寸详见技术要求。中标单位的样品送招标人封存，将来作为供货验收的依据。

## 第四章  投标文件的编制

10、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11、投标文件的组成

11.1 投标人的投标文件应包括下列内容：（按如下顺序编制）

11.1.1 商务文件

（1）投标书

（2）已标价清单、综合单价分析表等

（3）企业法人营业执照副本复印件

（4）投标保证金相关复印件

（5）法定代表人资格证明书

（6）法人授权委托书

（7）制造厂资格声明

（8）代理商资格声明

（9）生产厂家对本项目出具的唯一授权书

（10）投标人基本情况

（11）招标文件所需的其他证明材料及投标人需说明的其他问题

（12）近二年工程供货业绩一览表

（13）投标人信誉声明

（14）投标人承诺

11.1.2 技术文件

（1）货物技术规格偏差表

（2）其他技术文件

（3）售后服务承诺及优惠条件

注：投标人必须将投标文件（正本和副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“投标文件目录”。

11.2 投标人必须使用招标文件所提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。

11.3 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条款、技术规格及要求、规定格式。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

11.4 投标人应提供招标文件中所要求的所有文件与资料。

11.5 投标文件中各证件均为复印件，原件在开标时携带备查。

12、投标有效期

12.1 投标文件在本须知第16条规定的投标截止日期之后的前附表第5项所列的日历日内有效。

12.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标人核准，招标人可以电话、微信或书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13、投标保证金

13.1 投标人应提供不少于前附表第6项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

13.2投标保证金的递交时间见投标人须知前附表。

13.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标而予以拒绝。

13.4 中标者投标保证金转为履约保证金，保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

13.5如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

13.5.1 投标人提供虚假材料的（包括一切原件资料）；

13.5.2 投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件；

13.5.3 中标人未能在规定期限内签署合同协议。

14、勘察现场

14.1招标人不组织踏勘现场，投标人自行踏勘项目现场。

14.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

14.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

14.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

15、投标文件的份数和签署

15.1 投标人按本须知第10条的规定，编制前附表第8项所述份数的正副本，并明确标明投标文件“正本”、投标文件“副本”。投标文件正本和副本如果有不一致之处，须以正本为准。

15.2 投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或复印（副本可复印），并严格按招标文件规定格式签署或加盖印鉴，否则否决投标。

15.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

15.4 每个投标人对该合同只能提交一套投标文件，任何投标人都不允许以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。

## 第五章  投标文件的递交与标志

16、投标文件的密封与标志

16.1投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

16.2 包封应写明招标人名称和地址、项目名称、并注明开标时间以前不得开封。

16.3 投标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

16.4 在递交投标文件时，每个投标单位必须携带该投标文件相关资料复印件的原件，以便现场验证澄清之用，如果没有携带招标文件所需资料的原件，视为资料无效。

17、投标截止期

17.1 投标人应按前附表第10、11项规定的日期、地点，在投标截止时间之前将投标文件递交给招标人。

17.2 招标人可以按本须知第7条的规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.3 招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标人。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

18.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样），同时投标人应该在投标文件撤回和修改通知上写明撤回和修改的通知以及必须有投标人法定代表人的签章。

## 第六章  开标

19、开标

19.1 参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

19.2 开标会由招标人组织并主持；对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金。

19.3 投标人法定代表人或委托代理人在规定时间内未参加开标会议的视为放弃投标。投标文件有下列情况之一者，招标人有权否决其投标：

19.3.1 投标文件未按规定标志、密封；

19.3.2 投标文件未按规定签署或加盖印鉴，或未经法定代表人或委托代理人签署；

19.3.3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清；

19.3.4 投标截止时间以后送达的投标文件；

19.3.5 投标文件中提交的资料不真实的，有弄虚作假情况的；

19.3.6 投标产品主要技术参数不符合招标要求的；

19.3.7 招标文件或法律法规规定的其他否决投标条件。

19.4 投标人不得存在下列情形之一：

19.4.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

19.4.2 为本招标项目的代建人或者项目管理单位；

19.4.3 为本招标项目提供招标代理服务的；

19.4.4 被责令停业的；

19.4.5 被暂停或取消投标资格的；

19.4.6 财产被接管或冻结的；

19.4.7 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量责任事故的。

19.4.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

19.5 招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称。

19.6 唱标

唱标由招标人工作人员统一进行。

# 第 二 卷

技 术 规 范

## 第七章  项目说明及技术要求

一、采购清单

详见迪尚.林海璞悦湾铝合金门窗采购及安装工程量清单。

二、执行技术标准

1、《铝合金结构设计规范》                                     GB50429-2007

2、《建筑结构荷载规范》                                       GB50009-2012

3、《建筑门窗术语》                                           GB5823-2008

4、《建筑门窗洞口尺寸系列》                                   GB5824-2008

5、《建筑门窗扇开关面的标志》                                 GB 5825-1986

6、《铝合金门窗》      　                                     GB8478-2008

7、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》       GB7106-2008

8、《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法 》            JG/T211-2007

9、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》                       GB8484-2008

10、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》                          GB5237.1-2008

11、《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化、着色型                GB5237.2-2008

12、《铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材》                  GB5237.4-2008

13、《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》                      GB5237.6-2004

14、《建筑玻璃应用技术规范》                                   JGJ113-2009

15、《浮法玻璃》                                               GBll614-2009

16、《中空玻璃》                                               GB/T11944-2002

17、《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》                      GB15763.2-2005

18、《建筑窗用内平开下悬五金系统》                             GB/T24601-2009

19、《建筑门窗、幕墙用密封胶条》                               GB/T24498-2009

20、《建筑工程施工质量验收统一标准》                           GB50300-2001

21、《建筑门窗五金件   滑轮》                                  JG/T 129-2007

23、《丙烯酸酯建筑密封胶》                                     JC484-2006

24、《聚氨酯建筑密封胶》                                       JC482-2003

25、《建筑装饰装修工程质量验收规范》                           GB50210-2001

26、《建筑节能工程施工质量验收规范》                           GB 50411-2007

27、山东省民用建筑外窗工程技术规范                            DB37/T5016-2014

28、威海市建筑质量监督站有关验收规定

29、建筑施工图及建设单位的有关要求、规定

三、技术要求

主要材料配件规格、品牌、技术要求

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌、厂商同档次及以上 | 规格及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空（钢化）玻璃 | 耀华、蓝星 | 1、辐射率≤0.25中空玻璃5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm。 2、门窗抗风压性能等级4级、气密性能等级7级、水密性能等级3级、保温性能能等级7级、隔声性能等级5级；4#6#门窗抗风压性能等级4级、气密性能等级6级. 3、外窗采用隔热断桥铝合金中空玻璃 ①5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm , 传热系数：不应大于2.0W/(㎡·k) 4、玻璃原片为汽车级浮法玻璃，厚度必须执行正偏差。 5、平面没有气泡与划痕。 6、里外要干净、明亮。 7、色泽均匀，观感无色差。 8、每块玻璃四边磨边，两块合成要对齐。 9、玻璃隔条必须采用折弯铝条，采用两道密封。 10、钢玻璃钢化标志放在同一个角部。 11、安全玻璃的使用，遵循国家及地方标准。 12、中空玻璃充惰性气体。 13、中空玻璃密封必须设置分子筛，密封材料选择优质丁基胶及聚硫胶。 14、玻璃铝隔条及密封: 铝条中间填充干燥剂，干燥剂选用优质分子筛；铝隔条厚度≥0.3㎜，铝条与玻璃之间要求有保温处理。 |
| 2 | 平开内倒门窗及固定门窗铝型材 | 华建、凯米特、南山、 | - 1、窗主型材壁厚≥ 1.4mm，门主型材壁厚≥2.0mm，边框室内面宽度尺寸≥40mm，边框室内外厚度尺寸≥60mm,扇室内外厚度尺寸≥68mm。 2、隔热断桥铝合金：三玻二中空采用65系列。 注：所谓系列均以框数据为准。 3、隔热断桥铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，粉末采用杜邦粉，涂层局部最小厚度≥40μm，外侧为麻面深灰色，内侧为光面白色。 4、铝压条壁厚≥ 1.0mm，选用弧形扣条，45度角拼接。 5、隔热条宽度尺寸≥20mm，采用白云PA66材质，严禁使用PVC材质。 |
| 3 | 平开内倒平开窗五金配件 | 香港东成、杨氏立兴、广东坚朗 | 1、所有开启扇均配不锈钢多点风撑。 2、所有门窗五金配件的固定螺丝均需采用304不锈钢产品，不得在任何位置使用抽芯铆钉。 3、执手采用锌合金材质方形执手，配件颜色与型材颜色一致。 4、开启方式内开内倒 |
| 4 | 硅酮密封胶 | 永安M100、白云650、之江222 | 1、外墙胶、外侧玻璃胶颜色与外框颜色一致，内墙胶、内侧玻璃胶均为白色，严禁使用密封膏。 |
| 5 | 双组份组角及断面胶 | 德国卫仕、德国全能、美国麦仕 | 1、原装进口（本工程严格采用注胶工艺）。 |
| 6 | 密封胶条 | 沈阳瑞德、烟台国顺 | 1、材质三元乙丙,等压胶条（大鸭嘴胶条），采用热熔焊接一体式连接，严禁使用PVC材质。 |
| 7 | 发泡胶 | 德屋、誉中、天元、美盛 | - 1、防火。 - 2、B级阻燃，离火自熄。 - 3、一次性发泡率70%。 |
| 8 | 密封毛条 | 中档及以上 | 1、必须经过硅化处理、防水型。 2、毛条必须穿入型材槽口，严禁粘接。 |
| 9 | 断桥推拉窗 | 中档及以上 | 1、80断桥系列。 - 2、型材壁厚≥1.4mm。 3、隔热条宽度尺寸≥14.8mm。 4、锁选用半月锁，配件采用春光牌。 |
|  | 工艺要求 | 1、本工程窗组角和中梃连接均采用注胶工艺。 2、本工程窗底部横框及所有横梃均设立等压排水孔，排水孔外安装防风排水盖。 |  |

四、制作及安装：

1、中标方应根据风压和门窗洞口大小进行计算复核，确保型材满足强度和刚度要求。

2、中标方应提交中标产品和主要配件样品并封存，现场按封存的样品验货。

3、门窗制作前，中标方必须现场量取门窗洞口尺寸作为加工制作依据，由于现场洞口尺寸与施工图纸不符造成的损失由中标方承担。

4、门窗框与墙体的固定采用固定片连接，固定片为≥1.5mm厚镀锌铁片，间距≤600mm，距框角距离≤180mm。

5、门窗在大量安装前，必须先安装样板，经建设单位、监理单位、总承包单位、门窗中标方共同验收合格后方可大量安装。

6、产品应采用软质材料包装，表面应贴保护膜并有产品标示。

7、中标方应按国家、地方及行业管理规定提交完整的产品备案资料、产品检验资料和产品合格资料。

五、样品要求：

A、制做铝合金窗框型材样角（不带扇，仅要框角），尺寸不小于200*200

将框角室内面与室外面都铣开，漏出内部构造。

B、样品窗，尺寸600*800，采用招标文件指定颜色及型材等要求制作，用于封样。

中标后的样品将封存与甲方，作为竣工验收的依据。

Ｃ、展板，包含２００＊２００玻璃、型材、五金件、密封胶、组角胶、发泡、胶条等

参加本次项目的投标单位投标前必须提供样品，不带少带样品、样品不符合招标文件要求均否决投标。

# 第 三 卷

投 标 文 件 格 式

迪尚•林海璞悦湾

铝合金门窗制作及安装

投  标 文 件

投标人全称：            （盖章）

投标日期：

## 第八章  投标文件的编制内容

一、商务文件

（一）投标书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：（全现金和部分抵顶付款两种形式）

2.1现金付款总报价人民币（大写）：                           （￥       ）

2.2房产抵顶+现金总报价人民币（大写）                 （￥       ），抵顶比例    30%    。

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：                 电话：

开户银行名称：                银行帐号：            开户行地址：

日期：     年     月     日

（二）、1、已标价的铝合金门窗清单

详见后附件：铝合金门窗清单及报价说明。

注:清单中的工程量为暂定量，实际供货时按甲方要求数量供应，综合单价不变。

2、全费单价分析表

工程名称：迪尚•林海璞悦湾-铝合金门窗工程       金额单位：人民币元

| 序号 | 门窗组成材料明细 | 规格 | 门窗费用组成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 材料用量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 人材机费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金型材 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中空玻璃 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢化玻璃 |  |  |  |  |  |
| 5 | 五金配件 | 地轴 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  |  |
|  |  | 门锁 |  |  |  |  |
|  |  | 月牙锁 |  |  |  |  |
|  |  | 滑轮 |  |  |  |  |
|  |  | 风撑 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 6 | 密封胶 | 中性硅硐耐候胶 |  |  |  |  |
| 7 | 毛条 |  |  |  |  |  |
| 9 | 发泡剂 | 聚氨酯填缝剂 |  |  |  |  |
| 11 | 其他小五金 | 胀丝、固定片、射钉、拼接丝等 |  |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |  |  |
| 13 | 门窗加工费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 门窗安装费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 水电、机械 |  |  |  |  |  |
| 16 | 装运费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 检测费（含喷淋） |  |  |  |  |  |
| 18 | …… |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 企业管理费 |  | 元 |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | 元 |  |  |  |
| 四 | 措施费 |  | 元 |  |  |  |
| 五 | 规费 |  | 元 |  |  |  |
| 六 | 税金 |  | 元 |  |  |  |
| 七 | …… |  | 元 |  |  |  |
| 八 | 全费单价 |  | 元 |  |  |  |
| 注：全费单价应包括：人材机、管理费、利润、措施费、检验试验费、淋水试验、规费及税金、风险等所有费用。投标单位须对中式花格窗、铝合金百叶、铝合金门、铝合金窗、铝合金门连窗、推拉窗分别做全费单价分析表，表格可根据实际需要进行扩展、复制使用。 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期:             年     月       日

（三）企业法人营业执照副本复印件

（四）法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：

职务：        系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：法人身份证正反面复印件附在此后，否则否决投标。

（五）法人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加           的                  项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                   性别：

年龄： 　　　　　　   　   单位：

部门：                     职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：       年       月        日

注：被委托人的身份证正反面复印件附在此后，否则否决投标。

（六）投标人基本情况表

1、企业简介

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 企业性质 |  |
| 企业地址 |  | 联系电话 |  |
| 经营方式 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（或委托代理人）：（签章）

日期：       年       月        日

（七）招标文件所需的其他证明材料及投标人

需说明的其他问题

开标携带原件备查。

（八）近三年供货安装业绩一览表

| 工程名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设单位联系人、电话 | 合同起止日期 | 合同 价格 | 质量达到标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

日期：

注：1、后附合同复印件。

2、如果业绩造假，一经发现直接剔除并拉入迪尚地产黑名单，同时罚没投标保证金。

（九）投标人信誉声明

我单位承诺：我单位投标文件中提供的投标人资格文件、履约能力和信誉、类似供货业绩等资料真实有效；无不良行为记录；在以往的采购活动中无违法、违规、违纪行为等。否则，我方缴纳的投标保证金     万元将没收。

投标人：                                      （盖章）

投标人地址：

法定代表人（签章）：             手机：

年    月    日

（十）投标人承诺

我单位承诺：

1、在合同履约过程中，如因材料涨价等原因停止供货或单方不履行合同约定或产品质量不合格，我单位向招标人支付合同价款的10%的违约金。

2、一旦我方中标，中标后不如期签订合同弃标，我方缴纳的投标保证金    万元将没收。

投标人：                                      （盖章）

投标人地址：

法定代表人（签章）：             手机：

二、技术文件

（一）货物技术规格偏差表

| 项次或页次 |  | 规格描述 | 与招标文件的偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |

投标人 (盖章)：

法定代表人或授权代表(签章):

日期:      年     月       日

(二)其他技术文件

（一）投标产品的质量标准、检测标准、测试手段。

（二）对投标产品设计、制造、安装等方面采取的技术和组织措施。

（三）交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输条件。

（四）培训、技术支持以及后期维护服务。

（五）投标人认为有必要说明的问题。

（三）售后服务承诺及优惠条件

（一）详细列明设备保修、保养服务的内容、方法和提供的优惠条件。

（二）售后服务承诺内容

1. 在威海地区设有售后服务机构的证明或能够在接到通知后2小时内到达维修现场的承诺。

2．提供售后服务维修商的组织机构情况及详细的综合维修实力情况。

3．提供本项目具体保修内容及系统稳定运行期限。

4．提供拟派到维修现场服务的可行性依据。

5．提供调试人员名单。

6．投标人认为必要的其他内容。