迪尚林海璞悦湾电力工程设计招标文件

迪尚林海璞悦湾电力工程设计项目将采用公开邀请招标方式确定设计单位，欢迎有实力及实践经验的法人单位参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称: 迪尚林海璞悦湾电力工程设计项目

项目地点: 迪尚林海璞悦湾工程位于锦州路东、火炬路北

二、工程基本情况

该项目总建筑面积78458.94平方米，其中住宅51153.56‬平方米（6栋），商业配套建筑面积为4542.23平方米，商务办公建筑面积为1088.43平方米，地下车库17047.02平方米，地下储藏室4627.7平方米。

该项目地上部分由6栋住宅楼加底商和1栋物业用房组成。

三、招标范围、具体内容及工期要求

电力工程设计包含优化用电负荷和供电方案，招标图设计阶段、施工图深化设计阶段、施工配合阶段。

电力工程招标图设计阶段：

- 根据甲方提供的主体设计院的电气施工图、管综会议纪要（如有）等原始资料，配合甲方完成与当地供电局就电源点与供电方案的沟通，绘制详细的电力设计招标图纸；

- 编制准确的、可供招标的工程量清单及工程技术说明书；

- 配合甲方办理供电方案申报。

- 图纸深度需满足招标要求。

供电工程施工图深化阶段

- 关于红线外的电源引入点问题，同甲方一起共同协调供电主管部门，争取就近取电，外线距离最短，利用其原有的供电管线。绘制完整的红线外高压设计图纸；

- 设计图纸确保通过当地供电部门审批；

- 图纸深化到位，深度满足施工、招标要求；不得出现后续招标阶段因为各投标单位提出相关优化意见后再次调整的类似情况，做好前期调研工作，充分考虑招标方实际利益最大化。

- 编制准确的、可供施工的工程量清单及工程技术说明书。

电力工程施工配合阶段

- 对施工单位进行技术交底。及时解答施工单位疑问，必要时配合施工单位完成设备的正确安装；

- 根据甲方要求及现场情况，出具必要的设计修改。设计修改文件需先经过甲方的核准方可生效；

- 协助甲方确认相关设备的资料样品。协助甲方进行有关电力设备的采购、调试。

- 参与本项目的预验收和正式验收，记录并提供有关施工工作中需修正完善的内容。

- 设计单位需检查所有承包商所提交的竣工资料。

设计成果及要求:

| 设计阶段 | 设计成果 | 成果提交 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力招标图设计阶段 | - 设计说明及材料表； - 一次接线图； - 设备布置平面图； - 变电所电缆沟布置图 - 变电所照明、插座平面图； - 变电所接地平面图； 7、变电所工艺图； 8、室外电力总平图；(含10KV线路、配电室至用电端总箱线路、低压线路优化） 9、其他相关图纸； | 甲方提交相关资料后后20日历日 | 蓝图12份，图纸和文件均须附电子文件光盘一份 |
| 电力施工图深化设计阶段 | 1、设计说明及材料表； 2、一次接线图； 3、设备布置平面图； 4、变电所电缆沟平面图； 5、变电所照明、插座平面图； 6、变电所接地平面图； 7、二次系统图 8、变电所工艺图； 9、室外电力总平图；(含10KV线路、配电室至用电端总箱线路、低压线路优化） 10、设备清单及工程技术说明书； 11、其他相关图纸； | 电力招标图甲方认可后10日历日 | 蓝图12份，工程量清单及工程技术说明书12份，图纸和文件均须附电子文件光盘一份 |
| 备注：1、设计成果送达时间以甲方收到并签收之日为准； 2、详细进度要求若有变化需另行协商确认。 3、甲方有权根据项目的实际情况通知乙方暂缓设计/咨询，但该暂缓期限自乙方收到甲方书面通知之日起不得超过6个月，暂缓期甲方不予任何性质的赔偿或补偿。 |  |  |  |

四、要求投标人条件：

1、具有电力行业专业丙级及以上设计资质

2、投标单位近三年来类似设计工程业绩，要求提供合同；

3、投标单位必须具有与本工程项目相匹配的管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；若发现有类似情况出现，将取消其资格，并赔偿招标人所有损失。

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

7、本次招标不接受联合体投标。

# 五、投标报价

1、本次报价包含两部分，第一部分为电力工程总造价的预估，并给出预估的依据；第二部分为设计费收取比例（备注：最终设计费=设计费收取比例 X 电力工程中标价格）。

2、本次招标投标人需考虑抵顶，抵顶比例不低于工程造价40%，房源为甲方威海市内住宅。抵顶价格同售楼处营销价格，同理，投标人抵顶报价对比现金报价不接受上浮（投标单位可根据自身情况提出抵顶房产下浮比例，比例不超过抵顶物市场价值的3%）。

3、投标人应到项目现场踏勘以充分了解环境、工地位置、情况及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4、投标人履行本合同项下全部义务的报酬：包括但不限于设计费、设计交底费、设计咨询费、设计配合费、配合设计审批费、设计建议费、差旅食宿费（按合同约定次数进行设计工作汇报和提供施工现场服务而必须的出差）、服务费、税金及履行其它本合同约定义务所需的所有费用。除另有明确约定外，该费用为发包方享有本合同权利所应付出的全部对价。投标人应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负(发包方变更部分除外)。

# 六、付款方式

各投标单位自行提报对招标人最优惠付款方式。

# 七、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件，原件备查。

（2）设计资质证书复印件，原件备查。

（3）法定代表人资格证书（身份证复印件），原件备查。

（4）法人授权委托书（身份证复印件），原件备查。

（5）投标方近三年业绩简介（合同复印件），带合同原件备查。

（6）拟用于本工程的项目经理及技术人员的相关证件。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

- 资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

（3）如发现投标人为挂靠公司，废除投标资格、没收投标保证金。

# 八、投标注意事项：

1、本次招标实行首轮公开、多轮报价的办法，请各参标单位根据项目实际情况做出合理最优的报价。

# 2、投标者需缴纳壹万元整投标保证金，中标者转为履约保证金保留至工程竣工验收后无息退还。落标者于决标后无息退还。在投标报价有效期内，中标单位收到中标通知后如不按报价履约的，投标保证金不予以退还。

报价保证金应当在报价截止时间24小时前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

# 本次招标组织统一勘察现场，时间为4月27日下午15:00。

# 4、请于2023年5月 5日上午11：00点前将标书密封后送至悦海名居甲方办公室，开标时间另行通知。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

# 5、投标报价有效期60日。

# 6、投标单位对图纸或清单有疑问的在开标前3日提出，甲方就提出的问题统一答疑。

# 九、其他：

附件：图纸及投标报价样表

招标联系人：柏翰林           电话：0631-5268777

设计联系人：崔玉龙           电话：15606300063

工程联系人：闫志方           电话：18363176288

十、监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系

（投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的

（姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述工程项目，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、电力设计费用（预估）人民币（大写）：                （￥               ）

现金报价执行比例                          %

现金抵顶报价执行比例                      %

抵顶比例（不低于40%）

3、一旦我方中标，我方保证在建设单位要求的期限内完成项目内容。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

7、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

8、投标报价有效期60日。

投标人：（盖章）        法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月     日

###### 四、开 标 一 览 表

项目名称：                                 单位：人民币（元）

| 投标单位名称： |  |
| --- | --- |
| 现金投标执行比例 | % （税率 % ） |
| 抵顶投标执行比例 | % 抵顶比例 （税率 % ） |
| 工期 | 日历天 |
| 配电施工费用（预估）人民币（大写）： （￥ ） |  |
| 付款方式：由各投标单位自行填报，说明付款时间或节点、付款比例等。 |  |

备注：附报价清单

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

五、近三年来所承建类似工程情况一览表

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期: