迪尚集团缅甸工业园分布式光伏项目

招

标

文

件

2023年12月

迪尚集团（缅甸）有限公司

迪尚集团缅甸工业园分布式光伏项目工程

迪尚集团缅甸工业园光伏工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎有实力及实践经验的法人单位参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称: 迪尚集团缅甸工业园分布式光伏项目工程

项目地点: 仰光兰达雅工业区阿诺耶塔区20号

二、招标范围及内容

缅甸工业园A4#、A7#及A9#楼顶安装分布式光伏太阳能设备，A4#太阳能给办公室宿舍供电，A7#太阳能给A5#及A8#厂房使用供电，A9#太阳能给A9#及A10#厂房供电。

目前园区市电未送电，整个园区用电主要来源是发电机发电，光伏发电投入使用后采用离网光、柴、储联动模式。待日后市电接通后，实现离网光、柴、储、市电联动模式。

招标内容：

1、勘测定位。

2、土建施工

场地平整、支架基础、设备基础（逆变器）、电缆沟开挖回填、道路的修复等。

3、支架、组件安装

支架、光伏组件、组件压块、彩钢瓦专用夹具等的采购及安装。

4、直流、交流系统施工

汇流箱、直流柜、逆变器、智能控制系统、低压配电柜等的采购及安装，各种线缆以及管线、桥架、防雷、线缆接线、标号采购及安装。

5、调试运行

完成设备的安装、调试运行及验收交付。

各投标单位提供光伏板、电缆及支架样品，并在样品上做好标记，注明投标单位名称、样品名称及规格、型号等，如未按时提交或未做明标记而引起的样品丢失或产生对谈判评审结果的任何影响，均由各投标单位自负。

三、要求投标人条件：

1、在缅甸的投标单位要有在缅甸注册有限公司，投标人应具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且注册资本金不低于人民币200万元；投标人应具备光伏电站系统集成相关业绩(含国内外)。同一家公司的总公司与分支机构不得同时参与投标，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位也不得同时参加投标。

2、投标单位近二年来缅甸地区主要工程施工业绩，要求提供合同；国内投标单位提供国内主要工程施工业绩。

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

7、本次招标不接受联合体投标。

# 四、投标报价

1、投标人应需先到施工现场踏勘以充分了解其施工环境、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、投标报价采用大包价形式，以图纸及踏勘时现场要求为准。报价按照后附工程量清单格式报价，（报价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、保险费、规费、安全文明施工费、成品保护费、政府手续申办与批准、与市政电力等相关部门的协调验收、施工用水用电费等全部费用以及各种明示或隐含的风险、责任和义务）。

3、投标报价应为其完成本项目全部工程任务所需的费用，包括材料设备、安装工程费、手续申报及竣工验收等所有费用。投标企业根据自身情况和市场询价自主报价，总价包干，风险自担。

4、投标人清单报价工程量计算错误或漏项的风险由投标人承担，招标人视为已包含在大包价内，中标后一律不再增加。（注：由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。）

- 5、招标实行淘汰第一次报价最高的规定，若投标单位少于三家(含三家)，则不执行此规定。

- 6、投标单位的最近一次报价不能高于上次报价，否则做废标处理。

- 7、评标规则:招标实行3%价格保护规则，即开标现场为公开第一次报价，第二次报价为密封报价，二次报价最低的投标单位获得优先谈判权，在后续最终报价时，获得优先谈判权的投标单位若不是最低价，但报价与最低价差价在3%以内(含3%)，则优先约谈该投标单位。

8、报价有效期3个月。

# 五、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

# 六、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：工程质量标准符合中华人民共和国国家标准及电力行业标准GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》等及缅甸国家相关行业验收规范合格标准（特别说明：涉及到同时满足中国和缅甸的标准时，以高标准为准，质量以缅甸当地相关行业部门验收合格为最终标准）。

2、投标单位在投标文件中应明确所投标产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须是国标或缅标并经招标单位认可。

3、质量保修期：（投标单位自报）不低于国家及行业规定

# 七、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件，原件备查。

（2）企业税务登记证副本复印件，原件备查。

（3）施工企业资质复印件，原件备查。

（4）法定代表人资格证书（身份证复印件），原件备查。

（5）法人授权委托书（身份证复印件），原件备查。

（6）安全生产许可证复印件，原件备查。

（7）拟用于本工程的项目经理及技术人员的相关证件。

（8）投标方近两年业绩简介（合同复印件），带合同原件备查。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

- 资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

# 八、投标注意事项：

1、投标人在获得招标文件和图纸后，如果有问题需要招标单位解释和答疑，应当在投标截止时间前，将质疑文件通过电子邮件发送至：dsm012@dishang.com

迪尚集团（缅甸工业园）有限公司

招标联系人：隋总

技术联系人：邱工  原工       电话：09983522091  18606300085

招标人将通过电子邮件答复所有获得招标文件的投标人。投标人应于收到该答疑文件后 2 个工作日内以回复邮件形式给予确认。

由此而形成的答疑文件或补充招标文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力；

2、投标者需缴纳投标保证金人民币 20万 元整（或等额美金/缅币），中标者保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

报价保证金应当在报价截止时间前到达招标单位财务室，因缅甸特殊情况现金进入银行不方便取，以现金形式交纳报价保证金。

迪尚集团：缅甸工业园财务室

财务联系人：孙科长 ，电话 ：09793991310

3、请于2023年12月15日上午10：00点前将标书密封后送至仰光兰达雅工业区阿诺耶塔区20号；联系人：邱工09983522091。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本并附电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

# 九、其他：

附件：图纸、清单报价表格式

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

迪尚集团（缅甸）有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述工程项目，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

总报价美金（大写）：                           （            ）

3、一旦我方中标，我方保证在建设单位要求的期限内完成项目内容。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

7、我方金额为人民币或美金或缅币            （大写）投标保证金已递交。

8、报价有效期3个月。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：                      日期：     年     月

###### 四、开 标 一 览 表

项目名称：迪尚集团缅甸工业园分布光伏工程          单位：美金

| 项目名称 | 金额(美金) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 迪尚集团缅甸工业园光伏工程 |  | 后附清单报价 |
| 其中： |  |  |
| 1、光伏组件报价 | 美金 |  |
| 2、电缆报价 | 美金 |  |
| 3、智能控制系统、逆变器、配电柜等所有电气设备（除了1、2、）及辅材报价 | 美金 |  |
| 4、安装及运杂费报价 | 美金 |  |
| 合计（含税） | 美金 |  |
| 税率 |  |  |
| 备注：以上报价均包括税费及政府行政收费等 |  |  |
| 工期 | 天 |  |
| 质保期 | 年 |  |
| 付款方式 |  |  |

投标人名称(加盖公章):

投标人代表签字:

日期：

五、质量（工期、安全）承诺

质量（工期、安全）承诺书 （承诺内容）

投标人：（公章）

法人代表或授权代理人（签章）

日  期：      年     月     日

六、项目管理人员配备

（公章）

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 | 项目经理 |  |  |  | 施工现场主要施工人员简历用“主要人员履历表”填写 |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

七、主要施工机械表

（公章）

| 序号 | 机械种类 | 型号 | 功率 | 数量 | 新旧 程度 | 是否 自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、近二年来所承建类似工程情况一览表

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期: