迪尚璞悦湾阀门及保温材料采购

招

标

文

件

2024年3月

迪尚(山东）康养发展有限公司

迪尚璞悦湾项目将采用公开招标方式确定阀门及保温材料供货单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚璞悦湾项目

项目地点:威海高区火炬路北、锦州路东

# 二、工程基本情况

项目总建筑面积78458.94㎡，其中地下车库面积17047.02 ㎡；由1栋11层、1栋17层、2栋18层、1栋26层、1栋27层住宅、1栋2层商业配套用房和1栋3层商业配套用房及地下停车场组成。

## 招标范围及相关要求

（一）招标内容： 详见清单(附件一)

（二）技术标准：具体参数详见清单

1、阀门应符合以下标准：

（1）、GB/T12220-89《通用阀门 标志》

（2）、GB/T12244-2006《减压阀一般要求》

（3）、GB12221-2005《金属阀门 结构长度》

（4）、GB/T12222-2005《多回转阀门驱动装置的连接》

（5）、GB/T12225《通用阀门 铜合金铸件技术条件》

（6）、GB/T12229《通用阀门 碳素钢铸件技术条件》

（7）、GB/T13927《通用阀门 压力试验》

（8）、GB/T12224-2015《钢制阀门一般要求》

（9）、JB/T7927-2014《阀门铸钢件外观质量要求》

（10）、GB/T12232-2005《通用阀门法兰连接铁质闸阀》

（11）、GB12233-2006《通用阀门 铁质截止阀与升降式止回阀》

（12）、GB/T26480-2011《阀门的检验和试验》

（13）、GB/T13927《通用阀门 压力试验》标准及其它相关国家标准。

2、保温材料

表面应平整，纤维分布均匀，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损，轴向无翘曲且与端面垂直，若存在外覆层，外覆层与基材的粘接应平整牢固。管壳的偏心度应不大于10%。其他要求应符合GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》及GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》中的有关规定。

# 四、要求投标人条件：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、投标单位近二年来主要工程施工业绩，要求提供合同复印件；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

五、投标报价

1、本工程采用固定综合单价报价，综合单价为货到工地价，包含材料价及打包费、装车费、检测费、包装费、运输费、卸车费（包括卸货至采购人指定位置及之前所有装卸费）、摆放费、采购费、保管费、仓储费、过磅费、保险、利润、税费、风险金等所有费用。

2、招标实行淘汰第一次报价最高的规定，若投标单位少于三家（含三家），则不执行此规定。

3、投标单位的最近一次报价不能高于上次报价，否则做废标处理。

4、评标规则：招标实行3%价格保护规则，即开标现场为公开第一次报价，第二次报价为密封报价，二次报价最低的投标单位获得优先谈判权，在后续最终报价时，获得优先谈判权的投标单位若不是最低价，但报价与最低价差价在3%以内（含3%），则优先约谈该投标单位。

六、付款方式

各投标单位自行提报对招标人最优惠付款方式。

七、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件，原件备查。

（2）企业税务登记证副本复印件，原件备查。

（3）企业资质复印件，原件备查。

（4）法定代表人资格证书（身份证复印件），原件备查。

（5）法人授权委托书（身份证复印件），原件备查。

（6）安全生产许可证复印件，原件备查。

（7）投标方近三年业绩简介（合同复印件），带合同原件备查。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

- 资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

八、投诉、监督

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

九、招标文件的获取及开标地点

1.报价保证金为人民币 伍仟元整，中标者转为履约保证金保留至工程竣工验收后无息退还。落标者于决标后无息退还。在投标报价有效期内，中标单位收到中标通知后如不按报价履约的，投标保证金不予以退还。

2.报价保证金应当在投标报价截止时间24小时前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

# 3、请于2024年3月15日上午11点前将标书密封后送至悦海名居甲方办公室，开标时间另行通知。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

# 4、投标报价有效期60日。

# 十、其他：

招标联系人:柏翰林           电话：0631-5268777

技术联系人:崔玉龙           电话：15606300063

工程联系人:于水             电话：15166168836

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述工程项目，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、 现金含税总报价人民币（大写）：                        （￥               ）

税率：       工期：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在建设单位要求的期限内完成项目内容。

4、我方保证质量标准达到          ，质保期          。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

7、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

8、投标报价有效期60日。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月